# Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

# AOU Ferrara - AUSL Ferrara

gare@hshospitalservice.com

Spett.le ditta

HOSPITAL SERVICE S.P.A.

Oggetto: Procedura di gara AVEC per la Fornitura di Aghi per Biopsia

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti relativamente alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue:

LOTTO 6 : Il dispositivo deve essere automatico.

LOTTO 7 : Il sistema riutilizzabile deve essere fornito in comodato d’uso, e deve essere compatibile con gli aghi monouso richiesti

LOTTO 17 : relativamente alla punta dell’ago da ozonoterapia si richiede punta trocar o altra punta, purchè idonea all’uso indicato.

LOTTO 23: si accetta la possibilità di presentare 2 campioni della stessa misura.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti