ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO

DITTA : ………………………………………………………………………………………………

| RIF. | REQUISITO | SI | NO | SPECIFICARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Processatore automatico da dedicare ai trapianti ed alle biopsie da eseguire in regime di urgenza/emergenza |  |  |  |
| 2 | Protocolli per la processazione rapida di biopsie e trapianti : minore di 60 minuti , per l’intero processo, inclusa la fase di fissazione |  |  |  |
| 3 | Strumento di dimensioni contenute |  |  |  |
| 4 | Processatore a tecnologia ibrida : microonde e resistenza . La presenza del microonde nel processatore è indispensabile per garantire l’impiego di processi di preparazione per i trapianti, già da tempo standardizzati nel laboratorio |  |  |  |
| 5 | Possibilità di processare almeno fino a 40 cassette/run |  |  |  |
| 6 | Programmazione personalizzata dei protocolli di lavoro |  |  |  |
| 7 | Utilizzo di reagenti non dedicati |  |  |  |
| 8 | Sistema compatibile con l’uso di reagenti sostitutivi dello Xilene |  |  |  |
| 9 | Dotato di marchio CE secondo la Direttiva 98/79 CE |  |  |  |