ALLEGATO N. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito, per i diversi lotti, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

LOTTO 1 – SISTEMI PER BIOPSIA MAMMARIA VABB, SOTTO GUIDA STEREOTASSICA ED ECOGRAFICA

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

DOVRA’ ESSERE  COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

| Apparecchiatura |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Produttore |  |  |
| 2. Modello |  |  |
| 3. Codice repertorio |  |  |
| 4. Ditta distributrice |  |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI |  |
| 6. Altre (specificare) |  |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
| Dispositivo dotato di carrello con ruote per essere facilmente spostato |  |  |
| Comando a pedale |  |  |
| Sistema Compatibile con il mammografo GIOTTO CLASS completo di adeguata guida per la sonda stereotassica e supporto per la guida per ago monouso (boccola). (Specificare) |  |  |
| Capacità di variare la finestra di prelievo con lo stesso ago |  |  |
| Dispositivo per raccolta frustoli in numero di almeno 6 |  |  |
| 6 Formazione del personale medico e tecnico (almeno 5 sedute da 6 prestazioni ciascuna) |  |  |
| 7 Esecuzione della radiografia dei frustoli in tempo reale durante il prelievo o nella sala di prelievo |  |  |

|  | ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA |  | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto 1 | Aspirazione e lavaggio con soluzione fisiologica dei frustoli mammari (si, no) | Si – 6 punti | 6 |
|  |  | No – 0 punti |  |
| Punto 2 | Rumorosita’ del sistema (db) | 5 punti(*) | 5 |
| Punto 3 | Utilizzo del dispositivo con altre metodiche (RM o US o entrambi) | Con entrambi le metodiche – 7 punti | 7 |
|  |  | Con RM o US – 3 punti |  |
|  |  | Con nessuna – 0 punti |  |
| Punto 4 | Peso del manipolo ecografico e stereotassico | 7 punti (*) | 7 |
| Punto 5 | Disponibilità di aghi 7 G o 8 G e 9 G o 10 G (si entrambi, no solo una misura) | Si – 7 punti | 7 |
|  |  | No – 3 punti |  |
| Punto 6 | Raccolta automatica di ogni singolo campione in camera dedicata | Si – 7 punti | 7 |
|  |  | No – 3 punti |  |
| Punto 7 | Specificare in settimane visibilità ecografica del marcatore | Maggiore uguale a 12 – 7 punti | 7 |
|  |  | Da 6 a 12 settimane – 3 punti |  |
|  |  | Minore di 6 settimane – 0 punti |  |
| Punto 8 | Contenitore per raccolta fluidi (specificare la capacità) | 3 punti (*) | 3 |
| Punto 9 | Specificare il numero delle sedute di formazione del personale medico e tecnico | Se 10 sedute – 6 punti | 6 |
|  |  | Se 5 sedute – 0 punti |  |
| Punto 10 | Fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto entro 24-48h dalla richiesta | Si – 7 punti | 7 |
|  |  | No – 0 punti |  |
| Punto 11 | Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d’uso | 5 punti | 5 |
| Punto 12 | Caratteristiche del dispositivo non presenti nella configurazione offerta: Potenzialità | 3 punti | 3 |

(*) Il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale assegnando il max. alla caratteristica più performante.

Salvo quanto espressamente indicato, l’attribuzione dei punteggi per i criteri di cui ai punti 12 e 13 potrà essere effettuata mediante la valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

| GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
| --- | --- |
| Ottimo | 1 |
| Distinto | 0,8 |
| Buono | 0,7 |
| Discreto | 0,5 |
| Mediocre | 0,3 |
| Rispondenza requisiti minimi | 0,0 |

Per ciascun criterio sopra indicato, l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA’” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

## LOTTO 2 - REPERI E BOCCOLE PER LESIONI MAMMARIE NON PALPABILI O NON VISIBILI ECOGRAFICAMENTE POSIZIONABILI IN STEREOTASSI

## Q.tà: 400

Base asta  6.500

Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso.

LOTTO 3 – CLIPS AMAGNETICHE POSIZIONABILE SOTTO GUIDA ECOGRAFICA

## Q.tà: 300/anno

Base asta  45.000

DOVRA’ ESSERE  COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

| Dispositivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Produttore |  |  |
| 2. Modello |  |  |
| 3. Codice repertorio |  |  |
| 4. Ditta distributrice |  |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI |  |
| 6. Altre (specificare) |  |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
| Supporto di posizionamento rigido | SI / NO |  |
| Lunghezza 70-100 mm | Specificare |  |
| Dimensioni 14-18G | Specificare |  |
| Visibilita’ della clip sotto guida ecografica per almeno 6 mesi. | SI / NO |  |
| Materiale della clip amagnetico | Specificare |  |

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA |  | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche generali |  |  |
| Ampia visibilita’ ecografica della clip rilasciata, in base alle dimensioni. | Ottima visibilità PUNTI 25 Sufficiente visibilità PUNTI 5 Scarsa visibilità PUNTI 0 | 25 |
| Materiale della clip | Nitinol PUNTI 20 Titanio PUNTI 20 Altro PUNTI 3 | 20 |
| Varie morfologie della clip | SI PUNTI 15 NO PUNTI 0 | 15 |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d’uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura | SI PUNTI 10 NO PUNTI 0 | 10 |

LOTTO 4 – CLIPS AMAGNETICHE POSIZIONABILE SOTTO GUIDA ECOGRAFICA

## Q.tà: 1200/anno

Base asta  33000 euro

DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

| Dispositivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Produttore |  |  |
| 2. Modello |  |  |
| 3. Codice repertorio |  |  |
| 4. Ditta distributrice |  |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI |  |
| 6. Altre (specificare) |  |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
| Ago automatico a ghigliottina | SI / NO |  |
| Dispositivo di sicurezza attivo | SI / NO |  |
| Cannula centimetrata con tacche ecoriflettenti | SI / NO |  |
| Lunghezza (75-120 mm) | Specificare |  |
| Dimensioni (14-16G) | Specificare |  |
| Punta tranciante | SI / NO |  |

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA |  | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- |
| Gamma avanzamento ago dopo lo sparo | SI : 15 punti NO: 0 punti | 15 |
| Movimenti automatici, separati e sequenziali | SI 15 punti No 0 punti | 15 |
| Caricamento con una sola manovra | SI 20 punti No 0 punti | 20 |
| Recupero del campione senza ricaricare il sistema | SI 15 punti No 0 punti | 15 |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d’uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura | SI PUNTI 5 NO PUNTI 0 | 5 |

LOTTO 5 – AGHI SEMIAUTOMATICI

## Q.tà: 300/anno

Base asta  8000 euro

DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA:

| Dispositivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Produttore |  |  |
| 2. Modello |  |  |
| 3. Codice repertorio |  |  |
| 4. Ditta distributrice |  |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI /NO |  |
| 6. Altre (specificare) |  |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
| Ago centimetrato con tacche ecoriflettenti |  |  |
| Lunghezza (70-120 mm) | Specificare |  |
| Dimensioni (14-16G) | Specificare |  |
| Punta tranciante a taglio obliquo | Specificare |  |

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA |  | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- |
| Avanzamento ago | 10-15mm : 10 punti 20-25mm: 10 punti Entrambi: 30 punti | 30 |
| Biopsia a scatto con meccanismo di ritorno nella posizione iniziale | SI 20 punti No 0 punti | 20 |
| Manico ad anelli | SI 15 punti No 0 punti | 15 |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d’uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura | SI PUNTI 5 NO PUNTI 0 | 5 |

LOTTO 6 – AGHI PER BIOPSIA TIPO MENGHINI

## Q.tà: 100/anno

Base asta 3.000 euro

DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA SEGUENTE SCHEDA TECNICA:

| Dispositivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Produttore |  |  |
| 2. Modello |  |  |
| 3. Codice repertorio |  |  |
| 4. Ditta distributrice |  |  |
| 5. Data di immissione sul mercato |  |  |
| Conformità a Direttive e norme |  |  |
| 4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no) | SI / NO |  |
| 6. Altre (specificare) |  |  |
| Caratteristiche generali |  |  |
| Siringa con capacita’ di 10cc | SI / NO |  |
| Lunghezza (70 mm) | Specificare |  |
| Dimensioni (20-22G) | Specificare |  |
| Marker ecogenico interno | SI / NO |  |

PUNTEGGI QUALITÀ MAX. 70 punti:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA |  | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- |
| Avanzamento ago | 10mm : 10 punti 20 mm: 10 punti Entrambi: 20 punti | 20 |
| Cannula sganciabile | SI: 20 punti No: 0 punti | 20 |
| Sistema di sicurezza con fermo a scatto | SI: 10 punti No: 0 punti | 10 |
| Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità del dispositivo in relazione alla destinazione d’uso. Valutazione basata sulle necessità della Struttura | SI PUNTI 20 NO PUNTI 0 | 20 |