FORNITURA IN SERVICE  DI  SISTEMI  PER DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE COVID 19

#### ALLEGATO C

LOTTO 1 : SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE

In Allegato F,scheda 2, vengono riportati I fabbisogni annuali dei kit di raccolta dei campioni biologici , suddivisi per azienda sanitaria (AOUBO, AUSLBO, Imola) , che andranno quotati economicamente utilizzando lo stesso allegato

L’ attività analitica è centralizzata presso il Laboratorio Unico Metropolitano di Microbiologia della AOUBO (MUM)  che  esegue circa 20.000 esami refertati /anno  suddivisi in 5 sedute analitiche alla settimana,

La fornitura relativa al lotto 1 si intende costituita da strumentazione  di ultima generazione da installare presso il Laboratorio MUM,  dai kit di raccolta dei campioni biologici da destinare a tutte  le Aziende Sanitarie coinvolte  (allegato F, scheda 2 ) , dai kit diagnostici e da tutto   il materiale necessario per il corretto funzionamento della strumentazione  offerta e per l’ attività analitica prevista, nulla escluso.

MODALITA’ DI REFERTAZIONE :

La ditta deve indicare il prezzo per i contenitori portacampioni richiesti dalle singole Aziende in Allegato F, Scheda2.

Per la parte analitica, la ditta deve quotare i singoli componenti (kit diagnostici, controlli, consumabili,etc.) utilizzando la Scheda 3 dell’ Allegato F. Non son previsti canoni di locazione, né di assistenza tecnica.

LOTTO 2: SISTEMA PER LA DIAGNOSI RAPIDA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA E STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

L’ attività di diagnostica rapida  svolta dal laboratorio di Batteriologia della U.O. Microbiologia  (MUM) è la seguente :

| Test | N.ro Referti /anno | Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| L. pneumophila | 12.000 | 6/settimana |
| S. pneumoniae | 12.000 | 6/settimana |
| TOTALE | 24.000 |  |

L’ attività viene svolta  su campioni di urina e liquor provenienti dalle aziende sanitarie , incluse le strutture accreditate convenzionate  della provincia di Bologna (AOSP S.Orsola , AUSL Bologna, AUSL Imola).

MODALITA’ DI REFERTAZIONE : PREZZO A REFERTO

La Ditta dovrà indicare, utilizzando l’Allegato F, scheda 4, un prezzo a referto “omnicomprensivo” per ciascun esame (Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae).

Si segnala che il numero di referti si riferisce ai soli processi analitici rilevati dal LIS; non sono pertanto conteggiati né i cicli dello strumento corrispondenti a controlli, calibrazioni, lavaggi, avvinamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta, né eventuali campioni ripetuti o sedute risultanti invalide per cause di qualsivoglia natura.

Preme sottolineare che il “prezzo a referto” è omnicomprensivo ed include quote strumentali, assistenza tecnica, collegamenti informatici, formazione, reagenti, calibratori, materiali di consumo, controlli strumentali, ecc. e quant’altro necessario al corretto e completo funzionamento dei sistemi diagnostici, anche se non specificato in offerta o se i quantitativi dei reagenti/consumabili necessari dovessero risultare maggiori di quanto ipotizzato dalla Ditta Aggiudicataria. Sono esclusi dal prezzo i soli contenitori primari per la raccolta dei campioni biologici.

L’approvvigionamento di tutti i reagenti/materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività analitica prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici è a carico della Ditta Aggiudicataria

Il prezzo a referto dichiarato in offerta (Allegato F, scheda 4) per ciascun analita, costituirà la base per gli ordini che verranno emessi con cadenza mensile dal Servizio competente della AOUBO per consentire la successiva fatturazione. Gli ordini verranno emessi entro il 15 di ciascun mese (o con periodicità diversa se concordato con i referenti della AOUBO) e saranno relativi ai referti prodotti nel mese precedente, rilevati dal LIS della AOUBO nella modalità sopra indicata.

Eventuali fatture emesse con modalità difforme da quanto sopra indicato non saranno corrisposte.