PROCEDURA APERTA IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L’ASL ROMA 1 E LA FONDAZIONE PTV  POLICLINICO TOR VERGATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI MAMMARIE E TESTICOLARI DESTINATE ALLA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA

All.3b  ( ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO )

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI (QUESTIONARIO TECNICO)

Il presente questionario tecnico relativo a dispositivi medici è da compilare integralmente da parte del Concorrente relativamente al lotto di partecipazione, senza alcun rimando alla/e Scheda/e Tecnica/Tecniche.

Tale questionario deve essere compilato per ogni prodotto offerto e deve essere debitamente firmato, timbrato e inoltrato insieme all’offerta.

| LOTTO | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protesi mammarie micro testurizzate rotonde a volume fisso - con almeno tre differenti profili - riempite con gel di silicone disponibile in almeno due diverse coesività |
|  | elastomero | Di grado medicale con almeno tre strati e con ulteriore strato micro-testurizzato |  |
|  | testurizzazione | Mantenimento della forma alle sollecitazioni |  |
|  |  | Micro-Testurizzazione riproducibile e omogenea atta a prevenire accumulo dei fluidi |  |
|  |  | Prevenzione della contrattura capsulare mediante accorgimenti tecnici |  |
|  | profili | Almeno tre profili |  |
|  | gel di silicone | Il gel di silicone contenuto all'interno della protesi, disponibile in almeno due differenti coesività, deve avere caratteristiche atte a mantenere forma e la sofficità naturali e a ridurne la trasudazione attraverso l'involucro esterno |  |
|  |  | Il silicone utilizzato deve essere medicale |  |
|  | presenza protesi di prova corrispondenti a tutte le misure (1:1) |  |

| LOTTO | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Protesi mammarie rotonde superficie liscia a volume fisso con almeno tre differenti profili |
|  | elastomero | Di grado medicale con almeno tre strati |  |
|  | volume | Volume da 125 cc a 800 cc |  |
|  | Profili | Almeno tre profili |  |
|  | gel di silicone | Il gel di silicone medicale in grado di ridurre effetto "rippling" e con effetto barriera 360° antitrasudamento. |  |
|  | presenza protesi di prova corrispondenti a tutte le misure (1:1) |  |

| LOTTO | sub | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | a | Protesi mammarie sterili micro testurizzate anatomiche a volume fisso riempite con gel di silicone |
|  |  | elastomero | Di grado medicale con almeno tre strati e con ulteriore strato micro-testurizzato |  |
|  |  |  | Capacità di ridurre la trasudazione di gel di silicone (gel bleeding) mediante barriera su tutta la superficie dell’impianto |  |
|  |  | testurizzazione | Media aderenza ai tessuti circostanti |  |
|  |  |  | Bassa incidenza della contrattura capsulare e della rotazione |  |
|  |  |  | Micro-testurizzazione prodotta con metodiche sicure senza ausilio di materiali abrasivi |  |
|  |  | forme e profili | Varietà di scelta di altezze, volumi e proiezioni (almeno nove differenti modelli) |  |
|  |  |  | Punti di repere e di orientamento sia visivi che tattili sulla parete anteriore e posteriore al fine di un ottimale posizionamento dell’impianto |  |
|  |  |  | Range di dimensioni da 140 a 700 cc (circa) |  |
|  |  |  | Presenza di protesi di prova corrispondenti a tutte le misure (1:1) |  |
|  |  | gel di silicone | Il gel di silicone contenuto all'interno della protesi, deve possedere caratteristiche di alta coesività, atte a mantenere forma e la sofficità naturali |  |
|  |  |  | Capacità di riduzione del “rippling” e contrattura capsulare |  |
|  |  |  | Il silicone utilizzato deve essere medicale |  |
|  |  | integrazione con la gamma di espansori tissutali mammari dedicati di cui alla voce 3b) |  |
|  | b | Espansori mammari sterili temporanei di forma anatomica – Monocamera a valvola integrata con reperimento magnetico, con micro-testurizzazione che garantisca la stabilità dell’impianto. Disponibilità di gamma per forme, misure e proiezioni, per rispondere ad ogni esigenza clinica ed interfacciabili con una gamma di protesi corrispondenti |
|  |  | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
|  |  | elastomero | Di silicone medicale con almeno tre strati |  |
|  |  | testurizzazione | Micro-testurizzazione con effetto di adesione tessutale |  |
|  |  |  | Prevenzione e riduzione della contrattura capsulare |  |
|  |  |  | Micro-Testurizzazione differenziata anteriore e posteriore dell’involucro esterno prodotta con metodiche sicure senza l’ausilio di materiali abrasivi |  |
|  |  |  | Base perivalvolare autosigillante di adeguato spessore per maggior controllo della direzione dell’espansione verso il polo inferiore |  |
|  |  |  | Valvola di riempimento anteriore integrata magnetica dotata di membrana auto-sigillante e protezione antiperforazione posteriore |  |
|  |  |  | Dispositivo magnetico di reperimento della valvola presente in ogni confezione |  |
|  |  | volumi | Ricompresi tra 250-850 cc (circa) |  |
|  |  | modelli | Almeno tre altezze |  |
|  |  | Corrispondenza alle protesi di cui alla voce 3a) |  |

| LOTTO | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Espansori tissutali temporanei sterili (per Chirurgia ricostruttiva) con valvola di riempimento a distanza |
|  | involucro | Liscio costituito da elastomero di silicone |  |
|  |  | Con valvola di riempimento a distanza fornita di base di protezione in acciaio |  |
|  |  | Il silicone deve essere medicale |  |
|  | base dell’espansore | In elastomero di silicone rinforzato |  |

| LOTTO | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Espansori mammari permanenti testurizzati sterili con sistema valvolare a distanza |
|  | involucro esterno | In silicone testurizzato a tre strati |  |
|  |  | Silicone di grado medicale |  |
|  | testurizzazione dell’involucro esterno prodotta con metodiche sicure che possa garantire: | Prevenzione della contrattura capsulare |  |
|  |  | Mantenimento della forma alle sollecitazioni |  |
|  |  | Metodica di testurizzazione sicura senza ausilio di materiale abrasivo |  |
|  | forme e profili | Almeno due forme |  |
|  | Protesi costituita da due camere, una contenente gel di silicone e una interna espandibile con soluzione salina |  |
|  | Tubo di raccordo tra valvola e protesi o con sistema di valvola interna che ne garantisca l’ermeticità |  |

| LOTTO | Descrizione | Requisito essenziale | Compilare con il dato richiesto (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Protesi testicolari destinate alla chirurgia ricostruttiva ed estetica |
|  | involucro di elastomero | In silicone morbido che comprende, tra i vari strati, una barriera anti-trasudazione che riduce il rischio di diffusione del gel di silicone |  |
|  | Caratteristiche di fissaggio | Presenza di patch di fissaggio ovvero consistenza dell’involucro per sostenere la sutura |  |
|  | Gel | Altamente coesivo |  |
|  |  | Biocompatibile |  |
|  |  | Di grado medicale |  |
|  |  | conforme allo standard ISO 14607. |  |
|  | Disponibilità di almeno 5 misure. |  |
|  | Misura XS (Vol. 6 ml - Lungh.25 mm - Diam. 21 mm circa) Misura S (Vol. 12 ml - Lungh. 34 mm - Diam. 27 mm circa) Misura M (Vol. 17 ml - Lungh. 40 mm - Diam.30 mm circa) Misura L (Vol. 27 ml - Lungh. 50 mm - Diam. 33 mm circa) Misura XL (Vol. 38 ml - Lungh. 53 mm - Diam. 38 mm circa) |  |

N.B.: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)