PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE

– 3^ EDIZIONE

ALLEGATO 5

SCHEMA OFFERTA TECNICA

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 1 - VALVOLA AORTICA PERCUTANEA CON FUNZIONAMENTO INTRANULARE PER IL TRATTAMENTO DELLA STENOSI AORTICA

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| VALVOLA AORTICA PERCUTANEA CON FUNZIONAMENTO INTRANULARE PER IL TRATTAMENTO DELLA STENOSI AORTICA - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO |
| --- |
| Materiale di composizione della valvola biologica | lembi di origine Bovina lembi di origine Porcina lembi di altra origine |
| Accessi ulteriori rispetto a quello femorale per l’impianto, documentati in scheda tecnica (marchio CE) | _____________ _____________ _____________ |
| Misure offerte e misure con diametro minimo di accesso femorale ≤ 5,5 mm | n. misure offerte__________ n. misure offerte con diametro minimo di accesso ≤ 5,5 mm _______________ |
| Riaccesso coronarico documentato da studi clinici metodologicamente corretti | (Corredare con studi clinici evidenziando negli stessi lo specifico punto in valutazione) |
| Frenciaggio minimo utile dell'introduttore | ________________________ (Indicare il frenciaggio minimo) |
| Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak | Presenza di un sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak: SI NO (Corredare con letteratura evidenziando sulla stessa lo specifico punto in valutazione) |
| Gamma di misure di protesi disponibili | ____________________________________ (Indicare la gamma delle misure offerte) |
| Tasso di impianto di pacemaker definitivo entro 30 giorni dalla procedura | ________% (Corredare con pubblicazioni scientifiche su riviste di settore e di valore internazionale (massimo 5) evidenziando lo specifico punto in valutazione) |
| Diametro minimo e massimo (espresso in mm) dell'anulus nativo trattabile | Diametro minimo _______(espresso in mm) dell'anulus nativo trattabile Diametro massimo_______(espresso in mm) dell'anulus nativo trattabile |
| Possibilità di impianto in protesi biologiche (impiantate per via transcatetere o chirurgica) degenerate (valve-in-valve) (dimostrata da marchio CE) | SI NO |
| Studi randomizzati di confronto della TAVI con la chirurgia tradizionale su categorie di pazienti a medio e basso rischio (STS score). | Studi randomizzati su pazienti a Low risk Studi randomizzati su pazienti a Intermediate risk |
| Durata della valvola | ____________________ (Corredare con letteratura evidenziando sulla stessa lo specifico punto in valutazione) |
| Flessione attiva del Sistema di rilascio con accesso femorale | SI NO |
| Struttura della valvola: capacità di ottenere circolarità | (Corredare con letteratura evidenziando sulla stessa lo specifico punto in valutazione) |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate nel presente “modello offerta tecnica”, dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, così come indicato al punto 13 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara.

Data___________________                                                                                                                                                Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 2 - VALVOLA AORTICA PERCUTANEA CON FUNZIONAMENTO SOVRANULARE PER IL TRATTAMENTO DELLA STENOSI AORTICA

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| VALVOLA AORTICA PERCUTANEA CON FUNZIONAMENTO SOVRANULARE PER IL TRATTAMENTO DELLA STENOSI AORTICA - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO |
| --- |
| Materiale di composizione della valvola biologica | lembi di origine Bovina lembi di origine Porcina lembi di altra origine |
| Accessi ulteriori rispetto a quello femorale per l’impianto, documentati in scheda tecnica (marchio CE) | _____________ _____________ _____________ |
| Misure offerte e misure con diametro minimo di accesso femorale ≤ 5,5 mm | n. misure offerte__________ n. misure offerte con diametro minimo di accesso ≤ 5,5 mm_______________ |
| Riaccesso coronarico documentato da studi clinici metodologicamente corretti | (Corredare con studi clinici evidenziando negli stessi lo specifico punto riferito all’elemento in valutazione) |
| Frenciaggio minimo utile dell'introduttore | ________________________ (Indicare il frenciaggio minimo) |
| Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak | Presenza di un sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak: SI NO (Corredare con letteratura evidenziando sulla stessa lo specifico punto in valutazione) |
| Gamma di misure di protesi disponibili | ____________________________________ (Indicare la gamma delle misure offerte) |
| Tasso di impianto di pacemaker definitivo entro 30 giorni dalla procedura | ________% (Corredare con pubblicazioni scientifiche su riviste di settore e di valore internazionale (massimo 5) evidenziando lo specifico punto in valutazione) |
| Diametro minimo e massimo (espresso in mm) dell'anulus nativo trattabile | Diametro minimo _______(espresso in mm) dell'anulus nativo trattabile Diametro massimo_______(espresso in mm) dell'anulus nativo trattabile |
| Possibilità di impianto in protesi biologiche (impiantate per via transcatetere o chirurgica) degenerate (valve-in-valve) (dimostrata da marchio CE) | SI NO |
| Studi randomizzati di confronto della TAVI con la chirurgia tradizionale su categorie di pazienti a medio e basso rischio (STS score). | Studi randomizzati su pazienti a Low risk Studi randomizzati su pazienti a Intermediate risk |
| Percentuale di rilascio a cui la valvola è completamente ricatturabile | _____% Non ricatturabile |
| Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti |  SI (Corredare con studi clinici relativi al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti)  NO |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate nel presente “modello offerta tecnica”, dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, così come indicato al punto 13 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara.

Data___________________                                                                                                                                                Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________