| Allegato 2 – Elenco Apparecchiature costruttore STERIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantità | Descrizione/Tipologia/Classe | Costruttore | Modello | Ambito | Tempo massimo d'intervento (ore lavorative dalla chiamata) | Tempo massimo di risoluzione del guasto (ore lavorative dalla chiamata) |
| 11 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI | STERIS | SYSTEM 1 P1000 | Cesena Forlì Ravenna Rimini | 24 | 24 |
| 6 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI | STERIS | SYSTEM 1 P6005 | Cesena Ravenna Rimini | 24 | 24 |
| 6 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI | STERIS | SYSTEM 1 Express | Rimini | 24 | 24 |
| 1 | STERILIZZATRICE A BASSE TEMPERATURE | STERIS | VPRO-1 | Rimini | 24 | 24 |
| 2 | LAVASTRUMENTI | STERIS AG HAMO | T 21 | Ravenna | 24 | 24 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |