PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI VETRERIA E MATERIALE  PLASTICO MONOUSO OCCORRENTE ALL’ASL ROMA 1

ALLEGATO 4 SCHEMA OFFERTA ECONOMICA “BUSTA “C”

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contenitori monouso sterili senza etichetta, conf. sing.- con tappo a vite (tipo urocoltura), 200 mL | pezzo | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bottiglie per coltura cellulare 25 cmq, collo inclinato in polistirene, tappo a vite a chiusura ermetica, sterili, apirogene | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie per coltura cellulare 25 cmq, collo inclinato in polistirene, tappo a vite ventilato con membrana W/.2 micron, sterili, apirogene, monouso | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie per coltura cellulare 50 cmq, o in alternativa 75 cmq colloinclinato in polistirene, tappo a vite achiusura ermetica, sterili, apirogene | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capsule di petri, in polistirolo sterili, con base diam. 90 mm, areato | Pezzo | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capsule di petri, in polistirolo sterili, con base diametro 35mmX10mm | pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ansa sterile in materiale plastico calibrata da 1 | Pezzo | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansa sterile in materiale plastico calibrata da 10 | Pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anse sterili in polistirene da 1 microlitro rigide (da un lato ad ago a punta sottile dall'altro ad occhiello) | Pezzo | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anse sterili in polistirene da 10 microlitri rigide (da un lato ad ago a punta sottile dall'altro ad occhiello) | pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pipette in polistirene graduate sterili e apirogene da 1 ml, cotonate in confezione singola | pezzo | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette in polistirene graduate sterili e apirogene da 10 ml, cotonate in confezione singola | pezzo | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette in polistirene graduate sterili e apirogene da 2 ml, cotonate in confezione singola | pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette in polistirene graduate sterili e apirogene da 5 ml, cotonate in confezione singole | pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette monouso sterile ml 10 | pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette monouso sterile ml 25 | pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette monouso sterile ml 50 | pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette pasteur in polietilene da 3 ml, graduate sterili in confezione singola | pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette pasteur in polietilene da 3,5 ml, graduata 1 ml (lung 15 cm, diam. 5 mm) sterili in confezione singola | pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta in plastica non sterile cotonata graduata vol. 1 ml | pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta in plastica non sterile cotonata graduata vol. 10 ml | pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta in plastica non sterile cotonata graduata vol. 5 ml | pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta pasteur monouso 1 ml | pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta pasteur non sterile in polietilene graduata 1 ml, lunghezza 15 cm, diametro 5 ml, capacità 3,5 ml | pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta pasteur non sterile in polietilene graduata 3 ml | pezzo | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette monouso in PS (non sterili) da 1 mL | pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette monouso in PS (non sterili) da 10 mL | pezzo | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette monouso in PS (non sterili) da 5 mL | pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette pasteur in polietilene da 3 ml, graduate non sterili in confezione singola | pezzo | 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipette pasteur in vetro monouso, senza cotone, diametro 7 mm, lunghezza 230 mm | pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Microprovette per PCR in strips da 8, sterili, 0,2 ml con relativi strips di tappi | pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette cilindriche in polipropilene sterili da 10 ml (16 x110 mm) non graduate con tappo a vite | pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette cilindriche in polipropilene sterili da 5 ml (12 x 75 mm) con tappo a pressione | pezzo | 16.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette cilindriche in PS con tappo, da 5 mL, sterili, Ø 12x86 mm | pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche 50 mL graduate in PP sterili con chiusura ermetica | pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche graduate in polipropilene da 15 ml (17x120 mm) con tappo a vite resistente alla centrifugazione | pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche graduate in polipropilene da 50 ml (30x115) con tappo a vite resistenti a centrifugazione, sterili, apirogene, certificate con rintracciabilità del lotto | pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche graduate in polipropilene da 15 ml circa con tappo a vite resistenti a centrifugazione, sterili, 17 x 120 mm | pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche in polipropilene con tappo a pressione vincolato con sistema safe-lock da 1,5 ml RNA se -DNA se free certificato | pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche in polipropilene con tappo a pressione vincolato con sistema safe-lock da 2 ml RNA se -DNA se free certificato | pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche in polipropilene con tappo a pressione vincolato da 1,5 ml, sterili | pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche in polipropilene con tappo a vite vincolato da 1,5 ml, sterili | pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche in polipropilene sterili con etichetta da 10 ml (16 x 100 mm) | pezzo | 160.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette per crio-congelamento in azoto liquido in polipropilene, sterili e apirogene, con fondo tondo con tappo a vite in polietilene e con guarnizione, da 2 ml, RNA se -DNA se free | pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette per crio-congelamento in azoto liquido in polipropilene, sterili e apirogene, con fondo tondo con tappo a vite in polietilene e con guarnizione, da 5 ml, RNA se -DNA se free | pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette per PCR da 0,2 ml thin walled RNA-se DNA-se, free certificato, tappo vincolato, piatto scrivibile | pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Puntale neutro sterile Oxford Slim 5-200 micron | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali 1 -20 microlitri a pistone sterili compatibili RNA se - DNA se free certificati | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per micropipette, 0.1-10 μL -(DNAse, RNAse, Pyrogen free), in rack 10x96 | Pezzo | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per micropipette, 20-300 μL -(DNAse, RNAse, Pyrogen free, sterili), in rack 10x96 | Pezzo | 16.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per micropipette, 50-1000 μL -(DNAse, RNAse, Pyrogen free, sterili), in rack 10x96 | Pezzo | 44.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per pipette a volume variabile. Certificati per: "PCR clean", sterili e apirogeni, RNA se e DNA se free certificato, 0,1-10 microlitri, lung. 40 mm (+/-2 mm | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per pipette a volume variabile. Certificati per: "PCR clean", sterili e apirogeni, RNA se e DNA se free certificato, 2 -200 microlitri, lung. 55 mm (+/-2 mm) | Pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per pipette a volume variabile. Certificati per: "PCR clean", sterili e apirogeni, RNA se e DNA se free certificato, 50 -1250 microlitri, lung. 103 mm (+/-10 mm) | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 0,1 -2,5 microlitri, RNAse -DNAse free certificato | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 10 -100 microlitri, RNAse e DNAse free certificato, 0,1-10 microlitri, lung. 40 mm (+/-2 mm | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 100 -1000 microlitri, RNA se -DNA se free certificato | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 2 -20 microlitri (P20) | Pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 200 -1000 microlitri (P1000) | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 50 -100 microlitri (P100) | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterile per pipette a volume 50 - 200 microlitri (P200) | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterili per pipetta 0,5 -10 microlitri (P10) | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro sterili vol 0,5-10 microlitri RNA se -DNA se free certificato | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali con filtro per micropipette a volume 0,5-20 microlitri | Pezzo | 16.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali per micropipette -con filtro (DNAse, RNAse, Pyrogen free), sterili, 2-100 μL | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali per pipetta, con filtro sterile 10-100 microlitri RNA se -DNA se free certificato | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | CARTA DA FILTRO extra-rapida, fogli 50 x 50 cm, conf. da 100 pezzi | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carta da filtro WHATMAN fascia nera diam. 150 mm, conf. da 100 pezz | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FILTRI CARTA PIEGATI, filtrazione qualitativa rapida, diametro 150 mm, confezione da 100 pezzi | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FILTRI CARTA PIEGATI, filtrazione qualitativa rapida, diametro 250 mm, confezione da 100 pezzi | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtri per siringa, sterili, diam. 25 mm, porosità 0.45 μm, membrana in acetato di cellulosa, in conf. Singola, conf. da 50 pezzi | Pezzo | 400 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Spatola di AYRE in legno sterile monouso | Pezzo | 48.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spazzolino cytobrush per prelievi cervicali monouso sterili | Pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tampone sterile in fibra sintetica con stelo in plastica, etichetta, in provetta singola con terreno trasporto (AMIES senza carbone) | Pezzo | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamponi cotonati in LEGNO sterile confezione singola | Pezzo | 120.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamponi sterili in alginato di sodio, in confezione singola + provetta con 10 ml di soluzione isotonica per prelievo superfici, tipo SRK | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamponi uretrali, oculari, sterili in provetta di polistirolo con terreno di trasporto, con asta in metallo | Pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Aspiratore / erogatore di liquidi da pipetta con carica batteria autoclavabile | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspiratore manuale, per pipette graduate in vetro e/o plastica, tipo Profille | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIODISPENSER TIPO COMBITIPS 5 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIODISPENSER TIPO COMBITIPS 50 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIODISPENSER TIPO COMBITIPS 1,25 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIODISPENSER TIPO COMBITIPS 12,5 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BIODISPENSER TIPO COMBITIPS 2,5 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispensatore manuale con caricatore per siringhe a volume variabile | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta a volume fisso (per dosaggi da 1 a 1000 μl) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta a volume variabile ed erogazione positiva, 1000-10000 μl | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta a volume variabile ed erogazione positiva, 200-1000 μl | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta a volume variabile ed erogazione positiva, 20-200 μl | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta a volume variabile ed erogazione positiva, 500-2500 μL | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta a volume variabile ed erogazione positiva, 500-5000 μl | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropipetta multicanale (8/12) | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica per microvolumi 0,5 -10 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 0 -20 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 0,1 -2,5 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 0,5 -10 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 10 -100 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 100 -1000 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 20 -100 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 200 -1000 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetta automatica volume variabile 50 -200 microlitri | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIPETTATORE A BATTERIA per pipette in vetro e plastica da 1 a 100 ml, con filtro idrofobico da 0.45 μ sull'aspirazione | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali 0,2 -10 microlitri | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali blu vol 200 -1000 microlitri | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali CombiTips plus da 10 mL | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali CombiTips plus da 2.5 mL | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali CombiTips plus da 5.0 mL | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali vol 100 -1000 microlitri | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali vol 200 -1000 mL | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali originali Eppendorf, da 1-10 mL, ( tipo L -lungh 243 mm) | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali TIPO Eppendorf, da 5-10 ul, IN BUSTA DA 1000 PZ | Pezzo | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntali TIPO GILSON, da 20-200 ul, IN BUSTA DA 1000 PZ | Pezzo | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTA, 10 μl, autoclavabili | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTA, 1000 μl, autoclavabili | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTA, 200 μl, autoclavabili | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTA, 5000 μl, autoclavabili | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTE EPPENDORF, 100-1000 μL | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTE GILSON, 200-1000 μL | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTE GILSON, 2-200 μL | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUNTALI PER MICROPIPETTE GILSON, 500-5000 μL | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siringhe dispensatrice per pipetta ripetitiva da 0,5 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siringhe dispensatrice per pipetta ripetitiva da 1 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siringhe dispensatrice per pipetta ripetitiva da 10 ml | Pezzo | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siringhe dispensatrice per pipetta ripetitiva da 12,5 m | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siringhe dispensatrice per pipetta ripetitiva da 2,5 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siringhe dispensatrice per pipetta ripetitiva da 5 ml | Pezzo | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Bacchette in vetro, Ø 6 mm, lungh. >1 m | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA - 100 ml (tipo PIREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA -150 ml (tipo PIREX o DURAN | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA -250 ml (tipo PIREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA -400 ml (vetro PYREX o DURAN | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA -50 ml (tipo PIREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA -500 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma ALTA -600 ml (tipo PIREX o DURAN | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -100 ml (tipo PIREX o DURAN | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA –1000 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA – 150ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -2000 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -25 ml (tipo PIREX o DURAN | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -250 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -400 mL (tipo PYREX o DURAN | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -50 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -500 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o bicchieri GRADUATI con BECCO, forma BASSA -600 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER CODATE -250 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DIERLENMAYER, collo largo -200 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER, collo largo -500 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER, collo stretto -250 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER, collo stretto -300 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER, collo stretto -50 mL (tipo PYREX o DURAN), cono NS 29/32 | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER, collo stretto -500 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMAYER, collo stretto -5000 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMEYER, collo largo -100 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLENMEYER, collo largo -250 ml (vetro PYREX o DURAN) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOTTIGLIE/FLACONI vetro PYREX o DURAN, collo filettato, graduazione indicativa, tappo a vite e anello di chiusura resistenti fino a 140°C, 500 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capillari eparinizzati per determinazione gruppi, bilirubine ed emocromo | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capillari per microematocrito | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -10 ml, in vetro comune classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -100 ml, in vetro comune classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -1000 ml, vetro PYREX o DURAN, classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -25 ml, in vetro comune classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -250 ml, in vetro comune classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -250 ml, vetro PYREX o DURAN, classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -50 ml, in vetro comune classe AS, con becco | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -500 ml, in vetro comune classe AS, con becco | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CILINDRI graduati -500 ml, vetro PYREX o DURAN, classe AS, con becco | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | MICROPROVETTA CONICA CON TAPPO DA ML. 1,5 | Pezzo | 160.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MICROPROVETTE SAFE LOCK 2,0 ml | Pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Microprovette a pareti sottili in PCR, 0,2 ml in polipropilene autoclavabili con tappo vincolato esente da DNA e RNA certificate | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette 12 x 75 mm imballo alla rinfusa | Pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche graduate in polipropilene da 50 ml non sterili con tappo a vite, resistenti alla centrifugazione | Pezzo | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette coniche graduate in polipropilene da 15 ml non sterili con tappo a vite, resistenti alla centrifugazione | Pezzo | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette da 1,5 ml con tappo vincolato | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette in polistirene 13 x 75 mm, fondo arrotondato trasparenti senza tappo con bordo | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette in polistirene 12 x 75 mm, fondo tondo trasparenti con tappo a pressione | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette in poliestirene 12 x 75 mm, fondo tondo trasparenti senza tappo tappo senza bordo | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette in polipropilene, con base d'appoggio, fondo conico, tappo a vite, 50 ml sterile | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVETTE IN POLIPROPILENE, fondo conico, con tappo a vite, 50 ml sterile | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provette per congelamento con base da 2 ml, tappo a vite con chiusura interna, apirogene, con rintracciabilità del lotto | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tappi alettati per provette da diametro 12x75 mm | Pezzo | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | BACINELLE IN Polietilene o in Polipropilene, 50x35x10 cm | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BACINELLA IN PVC antiacido 35X30X8 cm | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BACINELLE IN PVC antiacido, 25x20x6 cm | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BACINELLE IN PVC antiacido, 50x35x10 cm | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o BICCHIERI in polipropilene graduati, capacità 100 mL | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o BICCHIERI in polipropilene graduati, capacità 250 mL | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BECHER o BICCHIERI in polipropilene, graduati, capacità 1000 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindri conici graduati in polipropilene autoclavabile cap. 1000 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindri in polipropilene autoclavabile cap. 100 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindri in polipropilene autoclavabile cap. 1000 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindri in polipropilene autoclavabile cap. 2000 ml | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindri in polipropilene autoclavabile cap. 500 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitori monouso non sterili, con tappo a vite per raccolta urine 24h | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitori monouso con paletta per raccolta feci e tappo a vite | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Criobox per stoccaggio provette da 1,5 ml | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Criobox per stoccaggio provette da 2,5 ml | Pezzo | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imbuti in polipropilene, diametro 180 ml circa | Pezzo | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropiastre a 96 pozzetti in polipropilene fondo a "V", volume per pozzetto 340 microlitri, non sterili | Pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropiastre a 96 pozzetti in polipropilene fondo a "U", volume per pozzetto 340 microlitri non sterili | Pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropiastre in polistirolo a 96 pozzetti con fondo a "U" sterili non pirogeniche | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Micropiastre in polistirolo a 96 pozzetti con fondo a "V" sterili non pirogeniche | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piastra per gruppi sanguigni | Pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTAPROVETTE in polipropilene, 12 posti, a tre piani, diam. Fori 20 mm circa | Pezzo | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portaprovette da 48 / 50 posti per provette 12x75 mm | Pezzo | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portaprovette da 48 / 50 posti per provette grandi | Pezzo | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portavetrini in polipropilene impilabili da 10 posti | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portavetrini in polipropilene impilabili da 20 posti | Pezzo | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole per congelamento Alpha-box in cartone rivestito con coperchio,136x136x75 mm | Pezzo | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spruzzetta in plastica da 50 ml con beccuccio ad U | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spruzzetta in plastica da 500 ml con beccuccio ad U | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supporto per provette da 2.0 ml autoclavabile per provette 20 su 2 file | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supporto per provette in polipropilene monoblocco struttura compatta per provette da 50 ml diam 30mm autoclavabile | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VASCHE CONTENITORI per trasporto campioni, impilabili, con manici, in POLIETILENE, 66x40x30 cm circa | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Camera contaglobuli NAGEOTTE in vetro incolore, con reticolo di lettura e doppie pinze | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cassetti Modulari in materiale plastico impilabili per archiviazione inclusioni | Pezzo | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cassetti Modulari metallici impilabili per archiviazione vetrini | Pezzo | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cassette per inclusioni preimpilate adatte alle stampanti, vari colori | Pezzo | 160.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitore portavetrini postale per 5/6 vetrini in plastica | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitori di plastica serigrafati per il trasporto di pezzi anatomici di varie dimensioni | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuvette per citocentrifuga a singolo o doppio imbuto | Pezzo | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtri adesivi per l'orientamento delle biopsie endoscopiche | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtri in spugna monouso per cassette in plastica da inclusione in paraffina | Pezzo | 160.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formelle in acciaio inossidabile riutilizzabili per inclusione varie dimensioni | Pezzo | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lame di acciaio monouso per microtomia varie tipologie | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole portavetrini da 100 posti | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole portavetrini da 25 posti | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scatole portavetrini da 50 posti | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set di vaschette in PET per colorazione vetrini con cestelli portavetrini ( 3 vaschette) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaschette per colorazione manuale vetrini in vetro con coperchio e cestelli portavetrini in acciao o materiale plastico | Pezzo | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaschette per colorazione manuale vetrini in vetro con coperchio tipo Choplin | Pezzo | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaschette per colorazione manuale vetrini in vetro con coperchio tipo Hellendhal | Pezzo | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vassoi portavetrini in cartone da 2-5-10-20 posti separati con coperchio | Pezzo | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vassoi portavetrini in plastica da 10-20 posti separati | Pezzo | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini coprioggetto 18X18 mm | Pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini coprioggetto 22x22 mm | Pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini coprioggetto 24x50 mm | Pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini coprioggetto 24x60 mm | Pezzo | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini portaoggetto 26x76 mm banda sabbiata, b/molato | Pezzo | 70.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini portaoggetto 26x76 mm senza banda sabbiata, b/molato | Pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini portaoggetto 76x26 mm lavati sgrassati con bordi molati ed angoli smussati a 45° a banda colorata tipo superfrost a carica positiva | Pezzo | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini portaoggetto 76x26 mm lavati sgrassati con bordi molati ed angoli smussati a 45° a banda colorata tipo superfrost vari color | Pezzo | 160.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetrini portaoggetto 76x26 mm lavati sgrassati con bordi molati ed angoli smussati a 45° a banda sabbiata | Pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinze per istologia a punta piatta curva | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinze per istologia a punte curve e sottili | Pezzo | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinze per istologia a punte dritte e arrotondate | Pezzo | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinze per istologia a punte dritte e sottili | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ancoretta magnetica, 10x6 mm | Pezzo | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTAMINUTI CON ALLARME, analogico, fino a 60 minuti | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronometro dual timer (TR 118 OS) | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olio per immersione, per microscopia, 100 ml | Pezzo | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pennarelli ad inchiostro indelebile resistente ai solventi | Pezzo | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinza anatomica - punte arrotondate - in acciaio inox - lungh. 140 mm circa | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plastilina in pezzi per la chiusura dei capillari | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sigilli antieffrazione per provette | Pezzo | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supporto da banco, a carosello, per 6 pipette Eppendorf | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supporto per pipette universale | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERMOMETRI DIGITALI, con due sonde di lettura, campi di misura -5/+50°C e -50/+70°C, risoluz.0.1°C, rilevaz. Tmax e Tmin, alimentazione a pila | Pezzo | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TERMOMETRO -10 /+50°C divis. 0,5°C | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TETTARELLE in lattice, formato oliva con orletto (per contagocce e pipette Pasteur), confez. Singola | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Kit per l'invio di campioni in catena di custodia | Pezzo | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sacchetti plastica per trasporto campioni 20 x 30 cm | Pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sacchetti plastica per trasporto campioni 30,5 x 66 cm | Pezzo | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit antispandimento per formaldeide | Pezzo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Sacchetti in plastica non autoclavabili misura 50 x 30cm | Pezzo | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ALLUMINIO in rotoli, 15 m per 30 cm | Pezzo | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastro adesivo colorato scrivibile, resistente all'acqua, acidi, grassi e temperatura (-57°C/+121°C), lung. 55 m | Pezzo | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parafilm plastico autoadesivo in rotoli mm 100 x 36 m | Pezzo | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PELLICOLA TRASPARENTE in polietilene, rotoli di lunghezza 40 m, larghezza 30 cm | Pezzo | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Flacone in plastica da 25 ml con capsula con tappo antibambino | Pezzo | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flacone in plastica da 100 ml con capsula con tappo antibambino | Pezzo | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Bottiglie in vetro oscurato con tappo fornito di conta gocce da circa 20 ml | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie in vetro oscurato con tappo a vite da 1 litro | Pezzo | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie in vetro oscurato con tappo a vite da 100 ml | Pezzo | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie in vetro oscurato con tappo a vite da 500 ml | Pezzo | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie in plastica con tappo a vite da 500 ml | Pezzo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie in plastica con tappo a vite da 1000 ml | Pezzo | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bottiglie in plastica con tappo a vite da 100 ml | Pezzo | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubi per pomate con tappo 100 ml | Pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Dispositivo per la raccolta delle cellule tipo cell scraper 250mm confezione singola sterile | Pezzo | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lotto | Descrizione Prodotto | Unità di misura | Quantità per U.M. 24 mesi | Costo unitario per U.M. iva esclusa in cifre (5 cifre decimali) | Importo complessivo lotto iva esclusa In cifre (2 cifre decimali) | % IVA applicabile | Cnd | Rdm | Codice prodotto | Denominazione commerciale prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Contenitore monouso a circuito chiuso, con tappo a vite, con soluzione fisiologica, preriempito con formaldeide al 4% p/p. Idoneo al prelievo e trasporto dei campioni biologici. Deve garantire la massima sicurezza dell'operatore che non deve venire in alcun modo in contatto con la formaldeide. Capacità contenitore 20 ml circa. | pezzo | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitore monouso a circuito chiuso, con tappo a vite, con soluzione fisiologica, preriempito con formaldeide al 4% p/p. Idoneo al prelievo e trasporto dei campioni biologici. Deve garantire la massima sicurezza dell'operatore che non deve venire in alcun modo in contatto con la formaldeide. Capacità contenitore 60 ml circa. | pezzo | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitore monouso a circuito chiuso, con tappo a vite, con soluzione fisiologica, preriempito con formaldeide al 4% p/p. Idoneo al prelievo e trasporto dei campioni biologici. Deve garantire la massima sicurezza dell'operatore che non deve venire in alcun modo in contatto con la formaldeide. Capacità contenitore 90 ml circa. | pezzo | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitore monouso a circuito chiuso, con tappo a vite, con soluzione fisiologica, preriempito con formaldeide al 4% p/p. Idoneo al prelievo e trasporto dei campioni biologici. Deve garantire la massima sicurezza dell'operatore che non deve venire in alcun modo in contatto con la formaldeide. Capacità contenitore 150 ml circa. | pezzo | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenitore monouso a circuito chiuso, con tappo a vite, con soluzione fisiologica, preriempito con formaldeide al 4% p/p. Idoneo al prelievo e trasporto dei campioni biologici. Deve garantire la massima sicurezza dell'operatore che non deve venire in alcun modo in contatto con la formaldeide. Capacità contenitore 900 ml circa. | pezzo | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |