PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI OCCORRENTI ALL’HUB 3 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA LOTTO 3

OFFERTA TECNICA LOTTO 3

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica per il Lotto n°_________________________________;

- dichiara che l’Offerta Tecnica presentata per il Lotto n°________________________ , si compone dei prodotti / sistemi macchina inseriti nei seguenti prospetti, tali da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

- dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

- dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di materiali di consumo / etichette e di sistemi macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati all’esecuzione del numero di test totali di seguito previsti per ciascun Lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico.

Data _________________

Firma _______________________

| Criterio di valutazione | Punti | Formula attribuzione punteggio tecnico | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all’implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione | 6 | discrezionale |  |  |
| Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta calcolata sulla base del numero/ora di campioni gestiti (HUB) | 1 | Iesimo/massimo |  |  |
| Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta calcolata sulla base del numero/ora di campioni gestiti (Spoke) | 1 | Iesimo/massimo |  |  |
| Valutazione degli indici plasmatici (emolisi, ittero, lipemia) | 3 | On/off |  |  |
| Possibilità di caricamento dei reagenti senza l’interruzione dell’attività | 2 | On/off |  |  |
| Sensore di livello per i campioni | 2 | On/off |  |  |
| Tipologia e descrizione della metodica analitica | 6 | discrezionale |  |  |
| % numero di reattivi pronti all’uso | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Maggiore stabilità dei reattivi a bordo in numero di giorni | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Maggior numero di campioni a bordo | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Minor numero di calibrazioni per gli analiti | 3 | Min/iesimo |  |  |
| Caratteristiche del software per la gestione del sistema e per la validazione assistita, in particolare per campioni patologici (documentare) | 2 | Discrezionale |  |  |
| Rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame: controllo di qualità e calibrazioni | 2 | On/off |  |  |
| Rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame: lotti dei materiali utilizzati | 2 | On/off |  |  |
| Possibilità di back up dei dati | 2 | On/off |  |  |
| Allineamento strumentale intra e interlaboratorio nella rete 3 regionale (documentare in dettaglio) | 3 | discrezionale |  |  |
| SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE Semplicità nell’uso e nella consultazione dello storico dei pazienti | 2 | discrezionale |  |  |
| SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE Semplicità nell’invio di prospetti terapeutici | 2 | discrezionale |  |  |
| SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE Caratteristiche migliorative della compliance del paziente (documentare) | 2 | discrezionale |  |  |
| Dimensioni di ingombro totale del sistema offerto per il laboratorio HUB espressi in mq | 1 | Min/iesimo |  |  |
| Dimensioni di ingombro totale del sistema offerto per i laboratori Base/Spoke espressi in mq | 1 | Min/iesimo |  |  |
| Modalità di preparazione degli strumenti rispetto ai controlli | 2 | discrezionale |  |  |
| Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ) | 1 | On/off |  |  |
| Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): | 1 | discrezionale |  |  |
| Manutenzione periodica: tempi e semplicità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): | 2 | discrezionale |  |  |
| Attività di ripristino funzionale: descrizione delle modalità di ripristino dei materiali consumabili | 2 | discrezionale |  |  |
| Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema | 2 | Se presente: 2; Se non presente: 0 |  |  |
| Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento (ore consecutive / solari, al massimo 72 ore) | 2 | Per Vi-esimo = 72 ( 0; per 0<Vi-esimo<72 ( ((72 – Vi-esimo)/72) x 2 |  |  |
| Computo dei giorni prefestivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 2 | Se incluso: 2; Se non incluso: 0 |  |  |
| Computo dei giorni festivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 3 | Se incluso: 3; Se non incluso: 0 |  |  |
| Disponibilità per tre moduli di formazione completi sull’utilizzo del sistema nei primi tre mesi di fornitura e almeno due moduli di rinforzo entro l’anno | 1 | on/off |  |  |

Data _________________

Firma _______________________