PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI OCCORRENTI ALL’HUB 3 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA Lotto 1

OFFERTA TECNICA LOTTO 1

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica per il Lotto n°_________________________________;

- dichiara che l’Offerta Tecnica presentata per il Lotto n°________________________ , si compone dei prodotti / sistemi macchina inseriti nei seguenti prospetti, tali da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

- dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

- dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di materiali di consumo / etichette e di sistemi macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati all’esecuzione del numero di test totali di seguito previsti per ciascun Lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico.

Data _________________

Firma _______________________

| Criterio di valutazione | Punti | Formula attribuzione punteggio tecnico | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, fasi e modalità funzionali all’implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione | 6 | discrezionale |  |  |
| Sistema preanalitica: Flusso di lavoro lineare con il minor numero possibile di trasferimenti manuali/manipolazione dei campioni. La ditta deve descrivere il numero di manipolazioni/trasferimenti manuali per l’utilizzo della preanalitica | 2 | discrezionale |  |  |
| Sistema preanalitica: Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta calcolata sulla base del numero di check-in/ora | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema preanalitica: Capacità di discriminare gli indici di siero | 2 | on/off |  |  |
| Per l’intero sistema: Soluzioni che l’operatore si impegna a mettere in atto per garantire la semplice ed immediata tracciabilità della provetta primaria nell'intero processo (presentare progetto) | 1 | discrezionale |  |  |
| Sistema preanalitica: Soluzioni che l’operatore si impegna a mettere in atto per garantire la semplice ed immediata tracciabilità del campione aliquotato e indirizzato a strumenti e/o settori diversi (presentare progetto) | 1 | discrezionale |  |  |
| Sistema preanalitica: presenza di soluzioni che indentifichino la correttezza della provetta | 2 | on/off |  |  |
| Sistema preanalitica: presenza di soluzioni che identifichino il corretto riempimento dei contenitori | 2 | on/off |  |  |
| Sistema preanalitica: centrifuga integrata | 2 | on/off |  |  |
| Sistema preanalitica: identificazione delle provette da centrifugare/provette già centrifugate | 2 | on/off |  |  |
| Sistema preanalitica: segregazione dei campioni biologici che presentano anomalie evidenti | 2 | on/off |  |  |
| Per l’intero sistema: numero di canali preferenziali per la gestione di linee di refertazione veloce | 1 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema chimica - immunometria: Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta calcolata sulla base del numero/ora di test di chimica clinica (HUB) (minimo richiesto 3600/ora) | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema chimica – immunometria Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta calcolata sulla base del numero/ora di test di immunometria (HUB) (minimo richiesto 1000/ora) | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema chimica - immunometria: soluzioni tecnologiche che consentono il consolidamento del maggior numero possibile di test su un’unica provetta | 2 | discrezionale |  |  |
| Sistema chimica - immunometria: soluzioni tecnologiche che consentono il consolidamento del maggior numero possibile di test sul minor numero di analizzatori | 2 | discrezionale |  |  |
| Sistema chimica - immunometria: possibilità di caricamento dei reagenti senza interruzione dell’attività analitica | 3 | on/off |  |  |
| Sistema chimica - immunometria: possibilità di lettura del barcode dei reagenti mediante sistema RFID | 2 | on/off |  |  |
| Sistema chimica - immunometria: analiti complessivamente offerti (obbligatori e facoltativi) | 3 | iesimo/massimo |  |  |
| Numero di provette archiviabili contemporaneamente in stoccaggio refrigerato (minimo richiesto 10.000) | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Dimensioni di ingombro totale del sistema offerto per l’HUB espressi in mq | 1 | Min/iesimo |  |  |
| Dimensioni di ingombro totale del sistema offerto per i base/spoke espressi in mq | 1 | Min/iesimo |  |  |
| Offerta della metodica NT-ProBNP | 2 | on/off |  |  |
| Offerta della metodica Troponina hs (high sensitivity o alta sensibilità) | 1 | on/off |  |  |
| Offerta della metodica Tireoglobulina hs (high sensitivity o alta sensibilità = sensibilità funzionale < 0.1 ng/ml | 2 | on/off |  |  |
| Offerta della metodica anticorpi anti-recettore del TSH sul sistema integrato di chimica-immunometria | 1 | on/off |  |  |
| Middleware: Capacità di gestire rerun, diluizioni, concentrazioni, reflex test (il punteggio viene attribuito in presenza di tutte le funzioni richieste) | 1 | on/off |  |  |
| Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ) | 1 | on/off |  |  |
| Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti al programma di controlli interni esternalizzati o di parte terza | 1 | on/off |  |  |
| Possibilità di caricamento dei reagenti senza l’interruzione dell’attività analitica | 1 | on/off |  |  |
| Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB) | 1 | Discrezionale |  |  |
| Attività di ripristino funzionale: descrizione delle modalità di ripristino dei materiali consumabili (es. come puntali monouso etichette, provette e coppette per aliquotazione, ecc) | 1 | Discrezionale |  |  |
| Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema | 2 | Se presente: 2; Se non presente: 0 |  |  |
| Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento (ore consecutive / solari, al massimo 72 ore) | 2 | Per Vi-esimo = 72  0; per 0<Vi-esimo<72  ((72 – Vi-esimo)/72) x 2 |  |  |
| Computo dei giorni prefestivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 2 | Se incluso: 2; Se non incluso: 0 |  |  |
| Computo dei giorni festivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 3 | Se incluso: 3; Se non incluso: 0 |  |  |
| Disponibilità per tre moduli di formazione completi sull’utilizzo del sistema nei primi tre mesi di fornitura e almeno due moduli di rinforzo entro l’anno. | 1 | on/off |  |  |

Data _________________

- Firma _______________________