PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI OCCORRENTI ALL’HUB 3 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA Lotto 10

OFFERTA TECNICA LOTTO 10

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica per il Lotto n°_________________________________;

- dichiara che l’Offerta Tecnica presentata per il Lotto n°________________________ , si compone dei prodotti / sistemi macchina inseriti nei seguenti prospetti, tali da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

- dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

- dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di materiali di consumo / etichette e di sistemi macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati all’esecuzione del numero di test totali di seguito previsti per ciascun Lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico.

Data _________________

Firma _______________________

| Criterio di valutazione | Punti | Formula attribuzione punteggio tecnico | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all’implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione | 6 | discrezionale |  |  |
| Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta calcolata sulla base del numero/ora di campioni gestiti per l’elettroforesi proteica ( HUB ) | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema tecnica capillare: Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico | 2 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica capillare Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico | 2 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica capillare Controllo della temperatura ad effetto Peltier a contatto diretto sul singolo capillare | 2 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica capillare: Maggiore stabilità in giorni dei reattivi a bordo | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema tecnica capillare: Sensibilità <0.19 g/L per la rilevazione delle componenti monoclonali | 3 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica capillare: Maggior numero di campioni a bordo ( HUB ) | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Sistema tecnica capillare: Presenza di un vano termostatato per alloggiare flaconi di antisiero dotati di tappo perforabile | 3 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica capillare: Riconoscimento dei reattivi mediante barcode o RFID | 3 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica in gel di agarosio: modulo unico per l’esecuzione di tutte le fasi analitiche (migrazione, colorazione e lettura ad alta risoluzione) ( HUB ) | 4 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica in gel di agarosio: Utilizzo di applicatori monouso ( HUB ) | 4 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica in gel di agarosio: Dispositivo per la stratificazione simultanea e standardizzata degli antisieri nelle metodiche immunofissative ( HUB ) | 3 | On/off |  |  |
| Sistema tecnica in gel di agarosio: Assenza di reattivi tossici per metodiche iso-focusing su liquor ( HUB ) | 3 | On/off |  |  |
| Rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame: controllo di qualità interno | 2 | On/off |  |  |
| Sistema esperto integrato di aiuto interpretativo, per la validazione dei tracciati elettroforetici delle siero proteine, in grado di distinguere le frazioni anomale dalle normali, basandosi su regole quantitative personalizzabili dall’operatore | 2 | Discrezionale |  |  |
| Sistema esperto integrato di aiuto interpretativo, per la validazione dei tracciati elettroforetici delle siero proteine, in grado di distinguere le frazioni anomale dalle normali, basandosi su: regole morfologiche su valutazioni relative a ciascuna delle 6 frazioni | 2 | Discrezionale |  |  |
| Sistema esperto integrato di aiuto interpretativo, per la validazione dei tracciati elettroforetici delle siero proteine, in grado di distinguere le frazioni anomale dalle normali, basandosi su regole matematiche di studio delle curve delle singole frazioni | 2 | Discrezionale |  |  |
| Dimensioni di ingombro totale del sistema offerto espressi in mq ( HUB ) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ) | 2 | On/off |  |  |
| Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): | 2 | discrezionale |  |  |
| Manutenzione periodica: tempi e semplicità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): | 2 | discrezionale |  |  |
| Attività di ripristino funzionale: descrizione delle modalità di ripristino dei materiali consumabili | 2 | discrezionale |  |  |
| Presenza di supporto telefonico remoto 6/7 giorni a settimana per assistenza sul sistema | 2 | Se presente: 2; Se non presente: 0 |  |  |
| Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento (ore consecutive / solari, al massimo 72 ore) | 2 | Per Vi-esimo = 72  0; per 0<Vi-esimo<72  ((72 – Vi-esimo)/72) x 2 |  |  |
| Computo dei giorni prefestivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 2 | Se incluso: 2; Se non incluso: 0 |  |  |
| Computo dei giorni festivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 3 | Se incluso: 3; Se non incluso: 0 |  |  |

Data _________________

- Firma _______________________