PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI OCCORRENTI ALL’HUB 3 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA Lotto 12

OFFERTA TECNICA LOTTO 12

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica per il Lotto n°_________________________________;

- dichiara che l’Offerta Tecnica presentata per il Lotto n°________________________ , si compone dei prodotti / sistemi macchina inseriti nei seguenti prospetti, tali da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

- dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

- dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di materiali di consumo / etichette e di sistemi macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati all’esecuzione del numero di test totali di seguito previsti per ciascun Lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico.

Data _________________

Firma _______________________

| Criterio di valutazione | Punti | Formula attribuzione punteggio tecnico | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all’implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione | 6 | discrezionale |  |  |
| Semplicità operativa del sistema (descrivere) | 2 | discrezionale |  |  |
| Tempistica per la preparazione dello strumento: (descrivere) | 2 | Discrezionale |  |  |
| Minor tempo nelle operazioni necessarie per la sostituzione delle colonne o dei capillari a carico degli operatori | 3 | Discrezionale |  |  |
| Numero di test eseguibili senza cambio colonna o capillare | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Minor tempo in minuti richiesto per la sostituzione delle colonne esaurite o dei capillari | 3 | Minimo/iesimo |  |  |
| Possibilità di alloggiare a bordo contemporaneamente reattivi per HBA1C e HB patologiche | 3 | On/off |  |  |
| Possibilità di eseguire contestualmente, nella stessa seduta analitica, la determinazione dell’HBA1C e delle HB patologiche | 3 | On/off |  |  |
| Rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame: controllo di qualità e calibrazioni | 1 | On/off |  |  |
| Possibilità di back up dei dati | 1 | On/off |  |  |
| Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico | 1 | On/off |  |  |
| Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico | 1 | On/off |  |  |
| Semplicità nell’esecuzione delle calibrazioni | 1 | discrezionale |  |  |
| Maggiore stabilità delle calibrazioni | 2 | discrezionale |  |  |
| Agitazione automatica della provetta primaria per inversione | 1 | On/off |  |  |
| Metodica capillare | 6 | On/off |  |  |
| Nel dosaggio della HbA1c netta separazione ed individuazione delle varianti emoglobiniche S,C, D nella stessa corsa separativa (documentare) | 3 | discrezionale |  |  |
| Quantificazione accurata di HbA2 in campioni con presenza di HbS senza interferenza della forma glicata HbS | 2 | On/off |  |  |
| Maggiore risoluzione dei picchi (documentare) | 3 | discrezionale |  |  |
| Possibilità di quantificazione di HbA2 in campioni con presenza delle varianti emoglobiniche HbE, HbLepore | 2 | On/off |  |  |
| Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ) | 1 | On/off |  |  |
| Caratteristiche del software per la gestione del sistema e per la validazione assistita, in particolare per campioni patologici (documentare) | 1 | discrezionale |  |  |
| Maggiore capacità di memoria in archivio dei dati dei pazienti (descrivere) | 1 | discrezionale |  |  |
| Software in grado di identificare varianti genetiche e tracciati patologici | 2 | discrezionale |  |  |
| Possibilità di supporto per esami di secondo livello presso centri di riferimento regionali e/o nazionali | 1 | On/off |  |  |
| Supporto scientifico da parte dell’impresa offerente | 1 | On/off |  |  |
| Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): | 1 | discrezionale |  |  |
| Manutenzione periodica: tempi e semplicità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): | 1 | discrezionale |  |  |
| Attività di ripristino funzionale: descrizione delle modalità di ripristino dei materiali consumabili | 1 | discrezionale |  |  |
| Presenza di supporto telefonico remoto 6/7 giorni a settimana per assistenza sul sistema | 2 | Se presente: 2; Se non presente: 0 |  |  |
| Tempo di intervento dell’assistenza tecnica entro 24 ore dalla chiamata | 2 | On/off |  |  |
| Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento (ore consecutive / solari, al massimo 72 ore) | 2 | Per Vi-esimo = 72 ( 0; per 0<Vi-esimo<72 ( ((72 – Vi-esimo)/72) x 2 |  |  |
| Computo dei giorni prefestivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 2 | Se incluso: 2; Se non incluso: 0 |  |  |
| Computo dei giorni festivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 3 | Se incluso: 3; Se non incluso: 0 |  |  |

Data _________________

Firma _______________________