PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI OCCORRENTI ALL’HUB 3 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA Lotto 15

OFFERTA TECNICA LOTTO 15

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica per il Lotto n°_________________________________;

- dichiara che l’Offerta Tecnica presentata per il Lotto n°________________________ , si compone dei prodotti / sistemi macchina inseriti nei seguenti prospetti, tali da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

- dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

- dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di materiali di consumo / etichette e di sistemi macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati all’esecuzione del numero di test totali di seguito previsti per ciascun Lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico.

Data _________________

Firma _______________________

I punteggi a seguire sono da considerare riferiti alla Microbiologia Virologia S. Filippo Neri, a meno che non sia esplicitamente usata la dicitura “anche SPOKE”. Tale dicitura implica che la valutazione della caratteristica terrà conto anche della soluzione tecnica offerta per i laboratori SPOKE (B o U).

| Criterio di valutazione | Punti | Formula attribuzione punteggio tecnico | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all’implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione | 7 | discrezionale |  |  |
| Grado di automazione del sistema di preanalitica, in particolare per quanto riguarda il tempo di check-in dei campioni e quello di programmazione sugli strumenti | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Grado di automazione del sistema di preanalitica: presenza di funzioni aggiuntive oltre quelle minime richieste | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Integrazione del sistema di preanalitica con gli analizzatori (cioè integrazione, in catena o modulare, tale da non richiedere la movimentazione manuale dei campioni) | 4 | on/off |  |  |
| Posizioni disponibili della centrifuga nel sistema di preanalitica | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Consolidamento delle lavorazioni su un minor numero di piattaforme | 3 | Min/iesimo |  |  |
| Produttività delle strumentazioni - anche SPOKE - | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Addizione o sostituzione dei reagenti senza interruzione del flusso analitico (strumento/i in chemiluminescenza) - anche SPOKE - | 1 | on/off |  |  |
| Alloggiamenti refrigerati, per consentire il mantenimento dei reattivi a bordo (strumento/i in chemiluminescenza) - anche SPOKE - | 1 | on/off |  |  |
| Offerta, per il maggior numero di riferimenti, della tecnologia in chemiluminescenza in luogo della micropiastra | 5 | Iesimo/massimo |  |  |
| Disponibilità, per il maggior numero di riferimenti, dell’output quantitativo (cioè con risultati in IU) - anche SPOKE - | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Semplicità e flessibilità dei software strumentali o dei middleware, se previsti (prevedere demo, anche in formato digitale) - anche SPOKE - | 2 | discrezionale |  |  |
| Ricchezza del bouquet di controlli di terza parte offerti | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Numero delle funzioni statistiche implementate nel software di controllo qualità di terza parte | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Presenza di un unico middleware per la gestione della preanalitica e degli strumenti | 1 | on/off |  |  |
| Tempistica dell’allestimento delle sedute analitiche (strumento per micropiastra) (prevedere demo, anche in formato digitale) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Possibilità di gestire in automazione i test IGRA (strumento per micropiastra) | 3 | on/off |  |  |
| Possibilità di gestire in automazione i test IGRA (strumento random access) | 1 | on/off |  |  |
| Grado di completezza dei riferimenti del lotto | 4 | Iesimo/massimo |  |  |
| Tempistica di avvio delle sedute analitiche (strumentazione random access) - anche SPOKE - | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Minore impatto sul personale coinvolto in un turno di 12h - anche SPOKE - | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Ridotta rumorosità della strumentazione offerta – anche SPOKE - | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Offerta di ulteriori soluzioni tecnologiche per l’abbattimento del rumore ambientale | 1 | on/off |  |  |
| Ridotto ingombro della strumentazione complessiva (in termini di mq) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Restituzione di una reportistica trimestrale dei prodotti ordinati - anche SPOKE - | 2 | on/off |  |  |
| Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema - anche SPOKE - | 2 | Se presente: 2; Se non presente: 0 |  |  |
| Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento (ore consecutive / solari, al massimo 72 ore) - anche SPOKE - | 2 | Per Vi-esimo = 72 ( 0; per 0<Vi-esimo<72 ( ((72 – Vi-esimo)/72) x 2 |  |  |
| Computo dei giorni prefestivi nel calcolo del tempo di risoluzione- anche SPOKE - | 2 | Se incluso: 2; Se non incluso: 0 |  |  |
| Computo dei giorni festivi nel calcolo del tempo di risoluzione - anche SPOKE - | 3 | Se incluso: 3; Se non incluso: 0 |  |  |
| Disponibilità per tre moduli di formazione completi sull’utilizzo del sistema nei primi tre mesi di fornitura e almeno due moduli di rinforzo entro l’anno. - anche SPOKE - | 1 | on/off |  |  |

Data _________________

Firma _______________________