PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI OCCORRENTI ALL’HUB 3 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA Lotto 18

OFFERTA TECNICA LOTTO 18

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante della ________________________________, con sede in ___________________, Via _____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _______________________________________________________________________________, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica per il Lotto n°_________________________________;

- dichiara che l’Offerta Tecnica presentata per il Lotto n°________________________ , si compone dei prodotti / sistemi macchina inseriti nei seguenti prospetti, tali da garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara;

- dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

- dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di materiali di consumo / etichette e di sistemi macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati all’esecuzione del numero di test totali di seguito previsti per ciascun Lotto, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico.

Data _________________

Firma _______________________

| Criterio di valutazione | Punti | Formula attribuzione punteggio tecnico | Caratteristica prodotto offerto | Riferimento documentazione Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produttività massima (in termini di campioni/ora processati e di piastre ora seminate dal sistema di inoculo) | 3 | discrezionale |  |  |
| Accesso random (sistema di inoculo) | 1 | on/off |  |  |
| Sistema di controllo dell’avvenuto campionamento da contenitore primario (sistema di inoculo) | 2 | on/off |  |  |
| Sistema di controllo dell’avvenuto inoculo (sistema di inoculo) | 2 | on/off |  |  |
| Programmabilità del volume di inoculo (sistema di inoculo) | 1 | on/off |  |  |
| Numero di programmi di semina su piastra disponibili (sistema di inoculo) | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Numero di Terreni (tipologia) caricabili a bordo (sistema di inoculo) | 2 | Iesimo/massimo |  |  |
| Presenza di vortex a bordo (sistema di inoculo) | 1 | on/off |  |  |
| Presenza di centrifuga a bordo (sistema di inoculo) | 1 | on/off |  |  |
| Completezza delle etichette sui terreni (dimensioni ed informazioni riportate) (sistema di inoculo) | 2 | discrezionale |  |  |
| Completezza delle etichette sui vetrini (presenza anagrafica e altre informazioni riportate) (sistema di allestimento vetrini) | 2 | discrezionale |  |  |
| Fissazione del vetrino eseguita automaticamente dopo lo striscio (sistema di allestimento vetrini) | 1 | on/off |  |  |
| Programmabilità dei coloratori (sistema di colorazione) | 1 | on/off |  |  |
| Compatibilità di tutti dispositivi di prelievo anche con metodiche di biologia molecolare | 4 | discrezionale |  |  |
| Performance dei dispositivi di prelievo: capacità di recupero del materiale biologico (riportare quota %) | 4 | Discrezionale |  |  |
| Performance dei dispositivi di prelievo: capacità di rilascio del materiale e dei microrganismi nella fase liquida (riportare quota %) | 3 | Discrezionale |  |  |
| Tempo max (ore intere) di sopravvivenza microrganismi nel device urine | 3 | Iesimo/massimo |  |  |
| Tempo max (ore intere) di sopravvivenza microrganismi nel device per secrezioni ferita (e campioni assimilabili) | 4 | Iesimo/massimo |  |  |
| Tempo minimo (minuti) di startup della strumentazione (sistema di inoculo) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Minore impatto sul personale coinvolto in un turno di 12h | 3 | discrezionale |  |  |
| Possibilità di gestire sull’inoculatore eventuali contenitori generici (cioè non quelli dedicati, richiesti nel presente lotto) (sistema di inoculo) | 2 | on/off |  |  |
| Presenza di una funzionalità per gestire, eventualmente, la subcoltura dei flaconi emocoltura positiva (sistema di inoculo) | 2 | on/off |  |  |
| Possibilità di intervenire nel flusso di lavoro, per gestire manualmente l’inoculo (sistema di inoculo) | 2 | on/off |  |  |
| Ingombro ridotto della strumentazione (sistema di inoculo) (mq occupati) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Ridotta rumorosità del sistema di inoculo (dB) (sistema di inoculo) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Offerta di soluzioni tecnologiche ambientali per l’abbattimento del rumore | 2 | on/off |  |  |
| Ridotta dissipazione di calore del sistema (sistema di inoculo) | 2 | Min/iesimo |  |  |
| Possibilità di espansione dell’automazione all’intero workflow della microbiologia (ovvero integrabilità del sistema di inoculo con sistemi di incubazione – lettura – pick up colonie; identificazione MALDI – antibiogramma – etc.). (sistema di inoculo) | 2 | on/off |  |  |
| Presenza di supporto telefonico remoto "7 x 24" per assistenza sul sistema | 2 | Se presente: 2; Se non presente: 0 |  |  |
| Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento (ore consecutive / solari, al massimo 72 ore) | 2 | Per Vi-esimo = 72 ( 0; per 0<Vi-esimo<72 ( ((72 – Vi-esimo)/72) x 2 |  |  |
| Computo dei giorni prefestivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 2 | Se incluso: 2; Se non incluso: 0 |  |  |
| Computo dei giorni festivi nel calcolo del tempo di risoluzione | 3 | Se incluso: 3; Se non incluso: 0 |  |  |
| Disponibilità per tre moduli di formazione completi sull’utilizzo del sistema nei primi tre mesi di fornitura e almeno due moduli di rinforzo entro l’anno. | 1 | on/off |  |  |

Data _________________

Firma _______________________