# QUESTIONARIO TECNICO

Con riferimento alle tecnologie biomediche attualmente installate presso l’Azienda AOU di Modena di cui si riporta in allegato l’elenco, si chiede l’interesse a produrre una proposta di contratto di manutenzione di cui all’oggetto con i seguenti livelli di servizio:

Caratteristiche di Minima richieste:

- n. 1 visita per manutenzione preventiva annuale con verifica di quanto previsto dal manuale costruttore, compresa verifica di sicurezza elettrica.

- numero illimitato di interventi su richiesta per manutenzione correttiva/riparazione durante il periodo di copertura del Contratto

- parti di ricambio tutte incluse (compreso tubo radiogeno per gli apparecchi RX)

Tempi di Intervento massimi Attesi

- 24 ore lavorative dal ricevimento della richiesta, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi

- Il calendario delle visite di manutenzione preventiva /ordinaria dovranno essere concordate preventivamente

Relativamente ai punti sottoelencati indicare per quali di essi si è in grado di fornire il servizio relativamente alle apparecchiature oggetto della ricerca di mercato

( disponibilità della documentazione tecnica aggiornata (manuali service, uso ... ecc) necessaria ad eseguire correttamente gli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;

( disponibilità degli strumenti tecnici (hardware e software) necessari a garantire la buona riuscita degli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;

( disponibilità a fornire e installare parti di ricambio originali e a potere effettuare aggiornamenti hardware e software (firmware, ..) anche in relazione ad avvisi di sicurezza del fabbricante;

( disponibilità di personale tecnico adeguatamente formato (anche dal fabbricante) ed aggiornato in grado di eseguire in maniera corretta ed adeguata gli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;

( inserimento nelle procedure di vigilanza post market del fabbricante (delle apparecchiature in allegato) di cui al Dlgs 46/97 (direttiva 93/42) e dal nuovo regolamento DM 2017/745.

( Descrizione del servizio specificando giorni ed orari

( Altre informazioni…………………………………………………………………………….

(  Indicativamente il servizio chiesto è quotato circa in €. 50.000/anno iva esclusa

All. 1. Elenco apparecchiature AOU MO