| Codice articolo | Descrizione materiale | fabbisogno presunto annuo | CND | REP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20132-221 | DISP.X CHIR.GAS-ARGON_SONDA FIAPC_2,2MX2,3MM_20132-221__ | 180 | K02040199 | 125213/R |
| 20132-222 | DISP.X CHIR.GAS-ARGON_SONDA FIAPC_2,2MX3,2MM_20132-222__ | 140 | K02040199 | 125213/R |
| 20132-224 | DISP.X CHIR.GAS-ARGON_SONDA FIAPC_2,2MX2,3MM 35_20132-224 | 40 | K02040199 | 125213/R |
| 20132-225 | DISP.X CHIR.GAS-ARGON_SONDA FIAPC_2,2MX2,3MM_20132-221__ | 60 | K02040199 | 125213/R |
| 20132-226 | DISP.X CHIR.GAS-ARGON_SONDA FIAPC_3,0MX1,5MM 35_20132-226 | 40 | K02040199 | 125213/R |
| 20132-223 | DISP.X CHIR.GAS-ARGON_SONDA FIAPC_3MX2,3MM 35_20132-223 | 40 | K02040199 | 125213/R |
| 20183-028 | ADATTATORE___20183-028_MONOPOLARE_ | 2 | Z12010980 | 87552/R |
| 20190-106 | PORTAELETTR. 20190-106 M/USO C/ELETT.E CAVO MT3 | 10 | K0201010501 | 84154/R |
| 21191-359 | ELETTRODO A SPATOLA MONO 2,35X19MM 21191-359 | 100 | K0201010301 | 83937/R |
| 21191-363 | ELETTRODO 21191-363__SFERA MONOUSO D.3MM L.5CM_ (ex cod.20191-378) | 10 | K0201010301 | 83937/R |
| 21191-353 | ELETTRODO 21191-353 A SPATOLA M/USO 2,35/19MM | 380 | K0201010301 | 83937/R |
| 20193-070 | PIASTRA X ELETTROB. 20193-070 | 100 | K02010202 | 80328/R |
| 20193-075 | PIASTRA X ELETTROB. 20193-075 | 10 | K02010202 | 80328/R |
| 20193-082 | PIASTRA X ELETTROB. 20193-082 | 400 | K02010202 | 79172/R |
| 20193-083 | PIASTRA X ELETTROB. 20193-083 COMPLETA DI CAVI | 20.800 | K02010202 | 79172/R |
| 20325-001 | TUBO FLESSIBILE 20325-001 | 1.550 | K02010203 | 89374/R |
| 21191-312 | ELETTRODO 21191-312 ELETTROCH OPEN__0,7X19MM_21191-312 (ex cod.20191-377) | 600 | K0201010301 | 83937/R |

| Codice articolo | Descrizione | fabbisogno presunto annuo in pz | CND | REP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20132-032 | APPLICATORE X APC MM.100 53020132-032 | 2 | K020480 | 85354/R |
| 20132-033 | TERMIN.OPER.MALLEABILE 5X100MM 53020132-033 | 2 | K020480 | 85354/R |
| 20132-034 | APPLICATORE X APC MM.320 53020132-034 | 15 | K020480 | 85354/R |
| 20132-158 | CAVO COLL.2,5MT X SONDA FLEX 53020132-158 | 5 | K020480 | 86129/R |
| 20132-200 | MANIPOLO 3 TASTI X APC 2 53020132-200 | 2 | Z12010980 | 101892/R |
| 20190-065 | PORTAELETTR. SLIM LINE ACC/ICC 53020190-065 | 10 | Z12010980 | 84136/R |
| 20190-111 | PORTAELETTR.53020190-111 2 TASTI ECO LINE SEMI | 2 | Z12010980 | 84136/R |
| 20192-114 | CAVO UNIPOLARE COLLEGAMENTO AF___20192-114__ | 2 | Z12010980 | 84087/R |
| 20194-077 | CAVO X ELETTROBIST.ERBE 53020194-077 5M. | 2 | K02010203 | 80425/R |
| 20195-001 | PINZA BIPOLARE__1MM L190MM_20195-001_ANGOLATA PUNTA SMUSSA_ | 10 | L149099 | 85104/R |
| 20195-007 | PINZA BIPOLARE ANGOLATA__PUNTA SMUSSA 2MM L190MM_20195-007__ | 5 | L149099 | 85104/R |
| 20195-014 | PINZA BIPOLARE__1MM L165MM_20195-014_ANGOLATA PUNTA SMUSSA_ | 2 | L149099 | 85104/R |
| 20195-033 | PINZA BIPOLARE__165MM_20195-033_FINI ACUT_ | 10 | L149099 | 85104/R |
| 20195-039 | PINZA BIPOLARE RETTA 165MM 53020195-039 | 10 | L149099 | 85104/R |
| 20195-140 | PINZA PLURI ELETTROCH ENDO___20195-140_IMPUGNATURA RICAMBIO_ | 5 | L180402 | 81277/R |
| 20195-141 | GUAINA EST. 53020195-141 PER BICLAMP | 15 | L180402 | 81271/R |
| 20195-144 | STELO X PINZA 20195-144 BIPOLARE LAPAROS. | 2 | L180402 | 81271/R |
| 20195-145 | IMPUGNATURA + CAVO 53020195-145 BICLAMP | 12 | L180402 | 81277/R |
| 20195-146 | INSERTO 53020195-146 PER BICLAMP MARYLAND | 10 | L180402 | 81255/R |
| 20195-148 | PINZA PLURI ELETTROCH ENDO___20195-148_ PER PINZA BICLAMP__ | 3 | L180402 | 81255/R |
| 20195-200 | PINZA BICLAMP 53020195-200 MM.210 | 3 | L180401 | 80643/R |
| 20195-213 | PINZA BICLAMP 53020195-213 MM.200C.C. | 3 | L180401 | 80643/R |
| 20195-516 | PINZA BIPOL__1MMX260MM_20195-516_RETTA PUNTA SMUSSA_ | 4 | L149099 | 85242/R |
| 20196-045 | CAVO X PINZA BIPOLARE20196.045-4 M | 20 | Z12010980 | 86340/R |
| 20196-053 | 20196-053 CAVO 4M. PINZE BIP.ICC INTERN / 20196-055 CAVO PINZE BIPOL.VALLEYLAB 4M | 4 | Z12010980 | 86340/R |
| 20196-061 | CAVO BIPOL.VIO-ICC-ACC-INT.5M. 53020196-061 | 4 | Z12010980 | 86340/R |
| 20321-000 | Cartuccia filtro di ricambio 20321-000 per sistema di aspirafumi IES 2 | 10 | Z12010980 | 129887/R |
| 20321-003 | 15 pz prefiltro sterile IES300 (cod.20321-003) | 2 CF | Z12010980 | 88156/R |
| 20321-004 | Tubo rig. Aspirazione per flusso 20321-004 | 1 | Z12010980 | 88204/R |
| 20321-005 | Adatt. Diam 22mm riutilizzabile 3pz (cod.20321-005) | 2 |  |  |
| 20321-007 | 25 Clip sterili manipolo slim line (cod.20321-007) slitta di collegamento di manipoli non dedicati al sistema aspirafumi IES 2 | 2 CF | Z12010980 | 121097/R |
| 20321-028 | Manipolo m/uso 20321-028 dedicato al sistema di collegamento aspirafumi IES 2 per evacuazione fumi 25 pz (ex cod. 20321-008) | 2 CF | Z12010980 | 793847 |
| 20321-009 | Tubo flex asp diam 22mm L2700mm (cod.20321-009) | 2 | Z12010980 | 88253/R |
| 20321-010 | Imbuto asp. Connessione (cod.20321-010) | 2 | Z12010980 | 88204/R |
| 20321-012 | Tubo flex asp diam 22mm L2100mm (cod.20321-012) | 2 | n.a. | n.a. |
| 20321-014 | Braccio supporto per tubi (cod.20321-014) | 2 | n.a. | n.a. |
| 20321-015 | Slitta per braccio supporto x tubi (cod.20321-015) | 2 | n.a. | n.a. |
| 20321-020 | 25 Clip sterile manipolo slim line 100m (cod.20321-020) | 2 | Z12010980 | 129827/R |
| 21191-001 | ELETTRODO A LAMA__D 4 40MM_21191-001__ | 2 | Z12010980 | 529247 |
| 21191-125 | ELETTRODO__DIAM 6MM L 40MM_21191-125_A SFERA_ | 5 | Z12010980 | 781229 |
| 21191-171 | ELETTRODO__DIAM 2,4MM L 35MM_21191-171_A AGO_ | 5 | Z12010980 | 781252 |