|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Assistenza tecnica e addestramento |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI PER RADIOSCOPIA DI TIPO PORTATILE PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: Lotto 1 - APPARECCHIO IN ACQUISTO PER RIZZOLI BOLOGNA Lotto 2 –APPARECCHI IN NOLEGGIO PER RIZZOLI SEDE ARGENTA E AUSL BOLOGNA |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: NOME COGNOME Paola Berardi Marco Miceli Fabio Marozzi Elisabetta Sanvito |

PORTATILE PER RADIOSCOPIA LOTTO 1

DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo Medico offerto: TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle   		Domenica/festivi	dalle    	alle

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per   anni (periodo non inferiore a 5 anni dalla data di collaudo).

La ditta si impegna a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi la data di end of service

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA LOTTO 1

DURATA GARANZIA, ATTIVITA’ INCLUSE DURANTE LA GARANZIA E IN CASO DI CONTRATTO FULL RISK

Durata della garanzia       mesi (durata non inferiore a 24 mesi)

Attività minime da assicurare durante il periodo di garanzia e in caso di stipula contratto Full Risk:

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 5

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza del sistema

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 4

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILI PER RADIOSCOPIA- LOTTO 1

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento   ore solari dalla chiamata

(non superiore a 8 ore solari dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità    ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 2 giorni lavorativi dalla chiamata)

MIGLIORIE

Evidenziare eventuali ulteriori aspetti migliorativi proposti

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA – LOTTO 1

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni del Fabbricante

Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1 se necessario)

Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive/periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate, senza alcun onere aggiuntivo

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO utilizzatrice e in copia all’Ingegneria Clinica e alla Fisica Sanitaria

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA – LOTTO 1

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Il contratto di manutenzione full risk prevede:

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 5

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza del sistema

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 4

Il costo annuo del contratto è pari al    % del valore in offerta dell’apparecchio

(NON SUPERIORE AL 10 % ANNUO)

Il costo del canone annuale resterà invariato per un periodo di 5 anni dalla data collaudo.

In caso di stipula di un contratto pluriennale, l’eventuale dismissione da parte della AUSL delle apparecchiature prima dello scadere del contratto, comporta l’interruzione del contratto e della fatturazione dalla data di comunicazione del fuori uso.

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA – LOTTO 1

ADDESTRAMENTO

La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo  e potrà essere organizzato in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali.

Complessivamente

- 15 tecnici sanitari di radiologia

Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto per l’addestramento e la proposta operativa per la formazione (da allegare)

Dovrà essere prevista una sezione specifica per la Fisica Sanitaria per l’ottimizzazione della dose (da allegare)

Proposta operativa per assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (dispense, materiale illustrativo, questionari, etc) (da allegare)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA LOTTO 2

DITTA MANUTENTRICE

Per il Dispositivo Medico offerto: TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle   		Domenica/festivi	dalle    	alle

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per l’intera durata contrattuale (non inferiore a 5 anni dalla data di collaudo).

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA LOTTO 2

ATTIVITA’ INCLUSE NEL NOLEGGIO

Durante l’intera durata contrattuale deve essere assicurato, senza oneri economici aggiuntivi:

- illimitati interventi su chiamata

- ricambi e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto indicato a pagina 11

- verifiche annuali di sicurezza in conformità EN 60601-1 e EN 60601-1-1 se necessario

- aggiornamenti software previsti per migliorare la sicurezza del sistema

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato a pag 10

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILI PER RADIOSCOPIA- LOTTO 2

PERFORMANCE: TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento   ore solari dalla chiamata

(non superiore a 8 ore solari dalla chiamata)

- Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità    ore lavorative dalla chiamata

(non superiore a 2 giorni lavorativi dalla chiamata)

MIGLIORIE

Evidenziare eventuali ulteriori aspetti migliorativi proposti

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA – LOTTO 2

MANUTENZIONI PREVENTIVE/PERIODICHE

Periodicità e attività sono conformi alle indicazioni del Fabbricante

Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

Nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva deve essere garantita l’esecuzione con frequenza annuale delle verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle EN 60601-1 (e EN 60601-1-1 se necessario)

Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

Durante il periodo di garanzia le manutenzioni preventive/periodiche verranno eseguite secondo gli standard e le periodicità indicate, senza alcun onere aggiuntivo

Il programma annuale verrà concordato con gli utilizzatori

Il calendario definitivo delle visite dovrà essere trasmesso all’UO utilizzatrice e in copia all’Ingegneria Clinica e alla Fisica Sanitaria

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

PORTATILE PER RADIOSCOPIA – LOTTO 2

ADDESTRAMENTO

La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo  e potrà essere organizzato in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali.

Complessivamente

- 10  tecnici sanitari di radiologia

Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto per l’addestramento e la proposta operativa per la formazione (da allegare)

Dovrà essere prevista una sezione specifica per la Fisica Sanitaria per l’ottimizzazione della dose (da allegare)

Proposta operativa per assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (dispense, materiale illustrativo, questionari, etc) (da allegare)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________