QUESTIONARIO TECNICO SERVICE di sistemi per ipotermia

SCHEDA PRODOTTO:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) ______________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _______________________________________________________________________________

DATI MODELLO OFFERTO

| TIPO APPARECCHIATURA |  | ANNO INIZIO PRODUZIONE E MESSA IN COMMERCIO IN ITALIA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODELLO |  | PERIODO GARANZIA PRODUTTORE (MESI) |  |
| PRODUTTORE |  | PERIODO GARANZIA FORNITORE (MESI) |  |

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’UNITA’ DI RISCALDAMENTO

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Ogni apparecchiatura è fornita di carrello o piantana su ruote (di cui almeno due con freno) | □ SI □ NO |
| Massima flessibilità delle modalità installative a posto letto (su asta porta flebo e/o aggancio al letto, …..) (Dettagliare) | □ SI □ NO ______________________ |
| Dotato di allarmi di segnalazione condizioni anormalità e guasto | □ SI □ NO |
| Dotato di filtro per l’aria aspirata ad alta efficienza (tipo HEPA particelle < 0,2 micron) | □ SI □ NO |
| Compatibile all’uso contemporaneo con altre apparecchiature quali defibrillatori, apparecchi di anestesia e monitoraggio, etc | □ SI □ NO |
| Indicazione/avviso sostituzione filtro | □ SI □ NO |
| Destinazione d’uso compatibile con l’utilizzo in sala operatoria | □ SI □ NO |
| Prestazioni garantite nelle condizioni ambientali tipiche delle aree critiche | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Basso livello di rumorosità (indicare valore in dB(A) a 1m) (specificare) | _______ |
| Dimensioni e peso contenuti (specificare) | ________ |
| Massima usabilità connessa anche alle modalità installative ed ergonomia di gestione (specificare) | ________ |
| Range impostazione temperatura indicativamente tra i 32-46°CC con presenza preferibilmente di un sensore di verifica della temperatura distale. Tempi brevi di raggiungimento temperatura impostata (specificare) | ______ |
| Facile usabilità , sostituzione del filtro di semplice esecuzione (specificare) | ______ |
| Possibilità di avere velocità di flusso dell’aria differenziate in funzione della tipologia di copertina utilizzate | □ SI □ NO |
| Il sistema di convogliamento dell’aria utilizzata per il riscaldamento dovrà essere opportunamente realizzato per evitare inquinamento del campo operatorio e per evitare disagi ai chirurghi | □ SI □ NO |
| Sistema gestione allarmi (specificare) | ______ |

CARATTERISTICHE TECNICHE COPERTINE MONOPAZIONE COMPATIBILI

Profilo 1 – Esigenze standard

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali | □ SI □ NO |
| Presenza di soluzioni progettuali specificamente orientate alla massima uniformità di distribuzione del calore sulla superficie di contatto (es.: micro-fori uniformemente distribuiti sulla superficie della coperta) (Dettagliare) | □ SI □ NO ______________________ |
| Realizzate in TNT (o equivalente), autoestinguente, radiotrasparenti , prive di lattice, anallergiche | □ SI □ NO |
| Compatibilità con tutte le unità di riscaldamento offerte | □ SI □ NO |
| Compatibile all’uso contemporaneo con altre apparecchiature quali defibrillatori, apparecchi di anestesia e monitoraggio, etc | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Confortevoli per il paziente e facili da fissare e utilizzare per le diverse procedure chirurgiche (descrivere le caratteristiche) | ______________________ |
| Ampia gamma di modelli di copertine da posizionare sopra il paziente (es: corpo completo, parte superiore/inferiore del corpo, pediatriche, ..) (dettagliare) | ______________________ |

CARATTERISTICHE TECNICHE COPERTINE MONOPAZIONE COMPATIBILI

Profilo 2 – Procedure ad elevata accessibilità paziente

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali | □ SI □ NO |
| Design particolarmente orientato all’accessibilità del paziente negli scenari di cura tipici (Dettagliare) | □ SI □ NO ______________________ |
| Presenza di soluzioni progettuali specificamente orientate alla massima uniformità di distribuzione del calore sulla superficie di contatto (es.: micro-fori uniformemente distribuiti sulla superficie della coperta) (Dettagliare) | □ SI □ NO ______________________ |
| Realizzate in TNT (o equivalente), autoestinguente, radiotrasparenti , prive di lattice, anallergiche | □ SI □ NO |
| Compatibilità con tutte le unità di riscaldamento offerte | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Ampia gamma di modelli di copertine da posizionare sotto il paziente (es: corpo completo, parte superiore/inferiore del corpo, pediatriche, ..) (Dettagliare) | ______________________ |
| Confortevoli per il paziente e facili da fissare e utilizzare per le diverse procedure chirurgiche (descrivere le caratteristiche) | ______________________ |
| Con caratteristiche tecniche orientate alla minimizzazione dei rischi collegati alla specifica posizione (ristagno liquidi, possibilità di tagli..) (descrivere le caratteristiche) | ______________________ |

ASSISTENZA TECNICA

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Manutenzione correttiva a carico del fornitore entro 48 ore solari consecutive (ad eccezione di domenica e festivi ) e in caso di guasto non riparabile sul posto fornitura di apparecchiatura sostitutiva (in tal caso nei tempi di intervento è computato il tempo necessario per il collaudo) | □ SI □ NO |
| Fornitura di almeno una apparecchiatura di backup per ogni ospedale | □ SI □ NO ______________________ |
| Manutenzione preventiva a carico del fornitore con modalità e tempistica indicate dal fabbricante (specificare annuale, semestrale ect ) comprensiva di tutti i materiali e componenti necessari alla gestione del sistema (es filtri) | □ SI □ NO ______________________ |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Tempi di intervento inferiori ai minimi espressi in ore (dettagliare) | ______________________ |
| Continuità di servizio garantita, articolazione e congrua dotazione del personale (specificare : sede più vicina città /provincia nr totale Tecnici , qualifica tecnici, Numero Tecnici specialisti sulla tipologia di apparecchiatura offerta, altro.) | ______________________ |

FORMAZIONE

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Formazione in fase iniziale senza oneri aggiuntivi . (Dettagliare Durata giorni/ ore , Sede (Ns. sede, Vs.Sede) Materiale didattico fornito, altro) | □ SI □ NO ______________________ |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Disponibilità nell’arco della fornitura a periodici corsi di aggiornamento e di eventuale addestramento di nuovo personale sanitario senza oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie, utilizzando anche metodologie quali la formazione a distanza (FAD), se richiesto. (Dettagliare) | ______________________ |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

___________________________________