PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LANCETTE PUNGIDITO, STRISCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLA GLICEMIA

(AMBITO TERRITORIALE E OSPEDALIERO) – 3^ EDIZIONE

ALLEGATO 5

SCHEMA OFFERTA TECNICA

(DA COMPILARE PER OGNI LOTTO DI PARTECIPAZIONE)

SCHEDA PRODOTTO DA UTILIZZARE PER I LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore __________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA STRISCIA REATTIVA E STRUMENTI DI LETTURA

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI E VALUTABILI (compilare solo i campi di interesse in base al lotto di partecipazione) |  |
| --- | --- |
| Rispondenza ai requisiti delle norme ISO 15197:2015 | □ SI □ NO |
| Latex free | □ SI □ NO |
| Alimentazione a batterie | □ SI □ NO |
| Assenza di necessità di codifica manuale | □ SI □ NO |
| Avviso di campione non sufficiente | □ SI □ NO |
| Campionamento per capillarità | □ SI □ NO |
| Conservazione delle strisce senza danneggiamento per temperature comprese almeno fra +15° e + 30° | □ SI □ NO |
| Disattivazione automatica dello strumento | □ SI □ NO |
| Documentazione allegata alle strisce reattive coerente con quanto indicato nel manuale d’uso del glucometro e nel sito web del produttore dello strumento | □ SI □ NO |
| Durata delle strisce dopo l’apertura del flacone: minimo 3 mesi | □ SI □ NO |
| Confezionamento delle strisce non superiore a 50 unità | □ SI □ NO |
| Manuale di istruzioni in italiano | □ SI □ NO |
| Manuale d’uso semplificato in italiano | □ SI □ NO |
| Possibilità di verifica dell’attendibilità dei risultati con soluzioni di controllo (la soluzione di controllo dovrà essere disponibile gratuitamente a richiesta dei servizi farmaceutici o diabetologici delle Aziende sanitarie) | □ SI □ NO |
| Range dell’ematocrito | (Indicare il range) |
| Range di misurazione della glicemia, con affidabilità documentata e certificata in condizioni cliniche e ambientali comuni e ricorrenti per la patologia diabetica | (Indicare il range) |
| Temperatura ambientale tollerata almeno da +10° a + 40° (temperatura operativa dello strumento) | □ SI □ NO |
| Tempo di misurazione della glicemia | (Indicare il tempo di misurazione) |
| Umidità ambientale tollerata almeno da 25% a 80% | □ SI □ NO |
| Visualizzazione della glicemia con unità di misura in mg/dl con contestuale impossibilità di modifica accidentale dell’impostazione | □ SI □ NO |
| Volume del campione di sangue capillare | (Indicare il volume) |
| Marcatura CE nelle app dedicate e nei software se presenti nello strumento | □ SI □ NO |
| Numero di determinazioni memorizzabili nel glucometro o nel sistema di monitoraggio | (indicare il numero) |
| Impossibilità di modifica dell’unità di misura della glicemia mg/dl | □ SI □ NO |
| (solo per il lotto 3) Dimensione dei numeri su display | (Indicare altezza dei numeri) |
| (solo per il lotto 3) Area della striscia (il calcolo della superficie dovrà essere effettuato tenendo conto della larghezza massima della striscia per la lunghezza massima della striscia) | (indicare dimensione in mm2) |
| (solo per il lotto 4) Riconoscimento automatico della striscia per chetoni verso striscia per glicemia | □ SI □ NO |
| Differenza in giorni tra scadenza della confezione aperta e scadenza confezione integra |  |
| Funzionamento solo con strisce non scadute e/o segnalazione di striscia scaduta | □ SI □ NO |
| Temperatura di conservazione della striscia | (indicare la temperatura) |
| Dichiarazione di accuratezza dei valori glicemici - Per il lotto 1-4: ± 5 mg/dl per glicemie <70 mg/dl; - Per il lotto 2-3-5: ± 5 mg/dl per glicemie <100 mg/dl; | (indicare i valori di accuratezza e specificare il punto della documentazione tecnica in cui risultano) |
| Possesso di documentazione sui valori di accuratezza documentati da Ente certificatore esterno e/o da letteratura scientifica prodotta in data non anteriore al 2014 censita su PubMed e Embase entro: - Per il lotto 1-4: ± 5 mg/dl per glicemie <70 mg/dl; - Per il lotto 2-3-5: ± 5 mg/dl per glicemie <100 mg/dl; | (elencare la documentazione prodotta) |
| Dichiarazione di accuratezza dei valori entro: - Per il lotto 1-2-4: ± 10% per glicemie ≥180 mg/dl; - Per il lotto 3-5: ± 10% per glicemie ≥100 mg/dl | (indicare i valori di accuratezza e specificare il punto della documentazione tecnica in cui risultano) |
| Possesso di documentazione sui valori di accuratezza documentati da ente certificatore esterno e/o da letteratura scientifica prodotta in data non anteriore al 2014 censita su PubMed e Embase entro: - Per il lotto 1-2-4: ± 10% per glicemie ≥180 mg/dl; - Per il lotto 3-5: ± 10% per glicemie ≥100 mg/dl | (elencare la documentazione prodotta) |
| Grado di interferenze migliorativo rispetto ai parametri ISO 15197:2015 documentati da letteratura scientifica censita su PubMed e Embase | (elencare la documentazione prodotta) |
| (solo per il lotto 3) Numero di strisce presenti nella confezione | (indicare il numero di strisce a confezione) |
| (solo per il lotto 4) Numero di strisce presenti nella confezione | (indicare il numero di strisce a confezione) |
| (solo per i lotti 1 e 2) Analisi strutturate del dato, quali ad esempio: possibilità di segnalazione dei valori glicemici riscontrati in associazione ad eventi quali: preprandiale, postprandiale, esercizio fisico, ipoglicemia, ecc.; possibilità di visualizzare le medie e le deviazioni standard dei valori glicemici riscontrati negli ultimi 7-14-30 giorni nelle diverse fasce orarie (pre/post colazione, pre/post pranzo, pre/post cena, bed time); presenza di un segnalatore di un trend di glicemie “alte” o “basse” | (descrizione dell’analisi) |
| (solo per i lotti 4 e 5) Possibilità di visualizzare sullo strumento le medie dei valori glicemici riscontrati | □ SI □ NO |
| (solo per il lotto 5) Possibilità di segnalazione dei valori glicemici riscontrati in associazione ad eventi quali: preprandiale, postprandiale, esercizio fisico, ipoglicemia, ecc. | □ SI □ NO |
| (Per il lotto 1) Presenza di un sistema per il suggerimento dei boli insulinici (calcolo dei carboidrati) sullo strumento o su app dedicata. | (indicare quali informazioni vengono prese in considerazione dall’algoritmo per il calcolo del bolo insulinico) |
| Interfaccia con il software Smart Digital Clinic e simili in uso presso le Aziende sanitarie della RER | □ SI □ NO |
| Possibilità di trasmissione da remoto dei dati memorizzati nella cartella clinica | □ SI □ NO |
| (solo per il lotto 2) Dispositivo di espulsione della striscia reattiva o dispositivo di ricattura automatica della striscia reattiva senza contatto manuale | (Indicare se presente un sistema di espulsione automatica o un sistema di ricattura) |
| (solo per il lotto 5) Dispositivo di ricattura automatica della striscia senza contatto manuale | □ SI □ NO |
| (solo per il lotto 3) Segnale acustico in caso di ipoglicemia | □ SI □ NO |
| (solo per il lotto 3) Assenza di tasti attivabili accidentalmente | □ SI □ NO |
| (solo per il lotto 4) Sistema di memorizzazione delle glicemie pre/post prandiali e della pratica di attività fisica, con possibilità di scaricamento dei dati su software dedicato | □ SI □ NO |
| Migliorie proposte al sistema di Customer Care | (descrizione delle migliorie) |
| (solo per il lotto 4) Tempo di misurazione della chetonemia | (Indicare il tempo in secondi) |
| (solo per il lotto 4) Volume del campione di sangue capillare per il dosaggio dei corpi chetonici | (Indicare il volume in µl) |
| Numero di lingue selezionabili per la lettura delle funzionalità dello strumento e/o delle relative APP | (indicare le lingue selezionabili) |

Data___________________                                                                                                                                                Timbro e firma del Legale Rappresentante

____________________________________

SCHEDA PRODOTTO DA UTILIZZARE PER I LOTTI  6 E 8

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) ______________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _______________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LANCETTE PUNGIDITO

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI E VALUTABILI (compilare solo i campi di interesse in base al lotto di partecipazione) |  |
| --- | --- |
| Sistema costituito da apposito dispositivo meccanico nel quale inserire la lancetta con possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell’ago | □ SI □ NO |
| Sterilità | □ SI □ NO |
| Tipo di sterilizzazione |  |
| Calibro della punta del dispositivo | (indicare il calibro) |
| Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell’ago | (indicare la regolazione della profondità di penetrazione specificando il numero di possibili regolazioni) |
| Dispositivo (penna pungidito) con proiezione guidata della lancetta in modo da minimizzare la traumaticità della puntura | □ SI □ NO |
| Evidenza in letteratura di studi valutativi della traumaticità e dolorabilità del sistema | (elencare la documentazione prodotta) |
| Compatibilità delle lancette con differenti penne pungidito | (indicare con quali penne pungidito risultano compatibili le lancette offerte) |
| Siliconatura o sistema equivalente | □ SI □ NO |
| Triplice Affilatura | □ SI □ NO |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

___________________________________

SCHEDA PRODOTTO DA UTILIZZARE PER IL LOTTO 7

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) ______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _____________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO PER L’ESECUZIONE DEL PRELIEVO CAPILLARE

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI E VALUTABILI |  |
| --- | --- |
| Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile) o sistema pungidito che non incorpora la lancetta sterile (dispositivo di puntura monopezzo non riutilizzabile) | (Indicare se si tratta di monopezzo non riutilizzabile o di dispositivo di puntura monopezzo non riutilizzabile) |
| Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l’uso | □ SI □ NO |
| Sterilità | □ SI □ NO |
| Tipo di sterilizzazione |  |
| Calibro della punta del dispositivo | (indicare il calibro) |
| Siliconatura o sistema equivalente | □ SI □ NO |
| Triplice affilatura | □ SI □ NO |
| Variabilità dei gradi di profondità di penetrazione dell’ago/grado di penetrazione | (indicare la regolazione della profondità di penetrazione specificando il numero di possibili regolazioni) |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

__________________________________

SCHEDA PRODOTTO DA UTILIZZARE PER LOTTO 9

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) ______________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _______________________________________________________________________________

SISTEMA STERILE PER IL PRELIEVO DI SANGUE DAL TALLONE DEI NEONATI

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI E VALUTABILI |  |
| --- | --- |
| Sistema sterile, monouso, per la raccolta di sangue capillare ad uso neonatale con sistema di incisione preferibilmente a taglio | □ SI □ NO |
| Sterilità | □ SI □ NO |
| Tipo di sterilizzazione |  |
| Dotato di varie profondità di penetrazione della lama, per l’utilizzo nei nati a termine o nei prematuri | (Indicare la profondità di incisione e la lunghezza dell’incisione rispettivamente per i Nati a termine e per i Prematuri) |
| Lama con duplice affilatura | □ SI □ NO |
| Siliconatura o sistema equivalente | □ SI □ NO |
| Possibilità di utilizzo su neonati di peso inferiore a 1500 grammi | □ SI □ NO |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

___________________________________