PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE

ALLEGATO A SCHEMA OFFERTA TECNICA

Lotto 1 Valvola aortica percutanea con accesso transfemorale e transapicale

CODICE PRODOTTO …………………………………………………………………… CASA PRODUTTRICE ………………………………………………………………….. CND ……………………………………………………………………………………….. NUM REPERTORIO ……………………………………………………………………..

Materiale di composizione della valvola biologica - lembi di origine Bovina - lembi di origine Porcina - lembi di altra origine

Trattamento anticalcificante della protesi valvolare: - Avanzato (con letteratura) - Base (solo glutaraldeide) - - Nessuno

Misura dell'arteria che può essere trattata: - < 16 - > 16 < 18 - - > 18

Dimensione massima introduttore TRANSAPICALE compatibile ovvero Dimensione massima sistema di rilascio - < 21 - - > 21 < 28

Struttura della valvola: - il dispositivo presenta le seguenti caratteristiche: - - Efficacia del sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak - - Capacità di ottenere circolarità

Versatilità d'uso: il dispositivo è idoneo all’impiego con diversi tipi di approccio e di applicazione clinica rispetto quelli già richiesti (con CE mark) - SI’ - NO

Stearability / Manovrabilita’ del sistema di rilascio Breve descrizione ………………………………………………………………………………….

Disponbilità dei seguenti accessori necessari alla procedura compresi nel prezzo: - introduttore - SI’ - NO - accessori per preparazione valvola - SI’ - NO

Ampiezza della gamma di misure di anulus trattabili comprese tra 18 e 29 Misure disponibili …………………………………………………………………………………..

Studi clinici e numerosità di letteratura Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………………….

Registrazione FDA - SI’ - NO

Numerosità della casisitica Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………………….

Nel caso vengano offerti più prodotti compilare una scheda tecnica per ciascun prodotto

Lotto 2 Valvola aortica percutanea ricatturabile e riposizionabile

CODICE PRODOTTO ……………………………………………………… CASA PRODUTTRICE …………………………………………………….. CND ………………………………………………………………………….. NUM REPERTORIO ………………………………………………………..

Materiale di composizione della valvola biologica - lembi di origine Bovina - lembi di origine Porcina - lembi di altra origine

Materiale di composizione dello stent di supporto alla valvola biologica ………………………………………………………………………………………

Trattamento anticalcificante aggiuntivo della protesi valvolare - SI’ - NO

Misure dell'arteria che può essere trattata - <= 16 - >16

Struttura della valvola: il dispositivo presenta le seguenti caratteristiche: - Sistema per la prevenzione dei PVL - Capacità di ottenere circolarità

Versatilità d'uso: idoneità di impiego con diversi tipi di approccio rispetto quelli già richiesti - SI’ Tipi di approccio ……………………………………………………………………. - NO

Stearability / Manovrabilita’ del sistema di rilascio Breve descrizione …………………………………………………………………….

Ricatturabilità della valvola: - al 100% - all' 80%

Disponbilità dei seguenti accessori necessari alla procedura compresi nel prezzo: - introduttore - accessori per preparazione valvola

CE mark per impianto Valve-In-Valve - SI’ - NO

Ampiezza della gamma di misure di anulus trattabili comprese tra 18 e 29

Studi clinici e numerosità di letteratura Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………….

Registrazione FDA - SI’ - NO

Numerosità della casistica Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………………….