PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE

ALLEGATO A SCHEMA OFFERTA TECNICA

Lotto 1 Valvola aortica percutanea con accesso transfemorale e transapicale

CODICE PRODOTTO …………………………………………………………………… CASA PRODUTTRICE ………………………………………………………………….. CND ……………………………………………………………………………………….. NUM REPERTORIO ……………………………………………………………………..

Materiale di composizione della valvola biologica lembi di origine Bovina lembi di origine Porcina lembi di altra origine

Trattamento anticalcificante della protesi valvolare: Avanzato (con letteratura) Base (solo glutaraldeide) - Nessuno

Misura dell'arteria che può essere trattata: < 16 > 16 < 18 - > 18

Dimensione massima introduttore TRANSAPICALE compatibile ovvero Dimensione massima sistema di rilascio < 21 - > 21 < 28

Struttura della valvola: - il dispositivo presenta le seguenti caratteristiche: - Efficacia del sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak - Capacità di ottenere circolarità

Versatilità d'uso: il dispositivo è idoneo all’impiego con diversi tipi di approccio e di applicazione clinica rispetto quelli già richiesti (con CE mark) SI’ NO

Stearability / Manovrabilita’ del sistema di rilascio Breve descrizione ………………………………………………………………………………….

Disponbilità dei seguenti accessori necessari alla procedura compresi nel prezzo: - introduttore SI’ NO - accessori per preparazione valvola SI’ NO

Ampiezza della gamma di misure di anulus trattabili comprese tra 18 e 29 Misure disponibili …………………………………………………………………………………..

Studi clinici e numerosità di letteratura Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………………….

Registrazione FDA SI’ NO

Numerosità della casisitica Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………………….

Nel caso vengano offerti più prodotti compilare una scheda tecnica per ciascun prodotto

Lotto 2 Valvola aortica percutanea ricatturabile e riposizionabile

CODICE PRODOTTO ……………………………………………………… CASA PRODUTTRICE …………………………………………………….. CND ………………………………………………………………………….. NUM REPERTORIO ………………………………………………………..

Materiale di composizione della valvola biologica lembi di origine Bovina lembi di origine Porcina lembi di altra origine

Materiale di composizione dello stent di supporto alla valvola biologica ………………………………………………………………………………………

Trattamento anticalcificante aggiuntivo della protesi valvolare SI’ NO

Misure dell'arteria che può essere trattata <= 16 >16

Struttura della valvola: il dispositivo presenta le seguenti caratteristiche: Sistema per la prevenzione dei PVL Capacità di ottenere circolarità

Versatilità d'uso: idoneità di impiego con diversi tipi di approccio rispetto quelli già richiesti SI’ Tipi di approccio ……………………………………………………………………. NO

Stearability / Manovrabilita’ del sistema di rilascio Breve descrizione …………………………………………………………………….

Ricatturabilità della valvola: al 100% all' 80%

Disponbilità dei seguenti accessori necessari alla procedura compresi nel prezzo: introduttore accessori per preparazione valvola

CE mark per impianto Valve-In-Valve SI’ NO

Ampiezza della gamma di misure di anulus trattabili comprese tra 18 e 29

Studi clinici e numerosità di letteratura Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………….

Registrazione FDA SI’ NO

Numerosità della casistica Numero ………………….. Breve descrizione ………………………………………………………………………………….