PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E PACEMAKER PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LAZIO

ALLEGATO 6

MODELLO OFFERTA TECNICA

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| PACEMAKER - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO |
| --- |
| Longevità prevista in anni |  |
| Monitoraggio e commutazione automatica della polarità di pacing/sensing dell’elettrocatetere in caso di valori delle impedenze fuori dall’intervallo programmato | □ SI □ NO |
| Gestione automatica del sensing | □ SI □ NO |
| Gestione automatica della soglia di cattura atriale | □ SI □ NO |
| Rispetto dello Standard IHE-PCD IDCO | □ SI □ NO |
| MRI conditional 1.5 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional full body 1.5 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional 3.0 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional full body 3.0 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional auto-detect | □ SI □ NO |
| Doppi sensori di frequenza programmabili in modo integrato tra di loro | □ SI □ NO |
| Monitoraggio e programmazione telemetrica con radiofrequenza a distanza | □ SI □ NO |
| Possibilità di monitoraggio delle apnee respiratorie | □ SI □ NO |
| Isteresi dell’intervallo atrioventricolare con scansione automatica per minimizzare la stimolazione ventricolare | □ SI □ NO |
| Efficacia degli Algoritmi per la minimizzazione del pacing ventricolare | □ SI □ NO |
| Isteresi sulla frequenza | □ SI □ NO |
| Algoritmi per il trattamento della sincope neuromediata | □ SI □ NO |
| Possibilità di programmare in automatico pacing antitachicardico (ATP) per il trattamento di tachiaritmie atriali | □ SI □ NO |
| Autocattura e adeguamento automatico dell’uscita in tutti e tre i canali | □ SI □ NO |
| Possibilità di stimolazione contemporanea multisito del ventricolo sinistro | □ SI □ NO |
| Parametri di monitoraggio dello scompenso cardiaco (ad es:frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità della frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca) |  |
| Ottimizzazione automatica degli intervalli AV | □ SI □ NO |
| Possibilità di identificare automaticamente la configurazione ottimale di pacing ventricolare sinistra | □ SI □ NO |
| Numero di configurazioni di pacing ventricolare sinistro |  |
| Elettrocateteri per la stimolazione ventricolare sinistra a fissaggio anche attivo | □ SI □ NO |
| Elettrocateteri con diverse distanze tra bipolo atriale e bipolo ventricolare | □ SI □ NO |

| DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Longevità prevista in anni |  |
| MRI conditional 1.5 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional full body 1.5 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional 3.0 TESLA | □ SI □ NO |
| MRI conditional full body 3.0 TESLA | □ SI □ NO |
| Dispositivo MRI conditional e relativo elettrocatetere con fissaggio passivo | □ SI □ NO |
| Dispositivo MRI conditional e relativo elettrocatetere con connessione DF1 | □ SI □ NO |
| Almeno 1 algoritmo aggiuntivo, oltre alla stabilità del ritmo ed inizio tachiaritmia, basato sull’analisi della morfologia per la discriminazione delle aritmie ventricolari | □ SI □ NO |
| Algoritmi specifici per la diagnosi e il monitoraggio continuo della fibrillazione atriale | □ SI □ NO |
| Possibilità di sensing atriale mediante bipolo flottante sull’elettrocatetere ventricolare | □ SI □ NO |
| Possibilità di erogare ATP nella finestra fibrillazione ventricolare | □ SI □ NO |
| Possibilità di erogare ATP in finestra fibrillazione ventricolare durante la carica del condensatore, con riprogrammazione automatica prima della carica in caso di efficacia | □ SI □ NO |
| Verifica automatica della soglia di stimolazione ventricolare con adeguamento automatico dell’ampiezza di stimolazione | □ SI □ NO |
| Algoritmi di discriminazione del rumore sull’elettrocatetere ventricolare destro | □ SI □ NO |
| Profili di integrazione supportati per il monitoraggio remoto: IHE-PCD IDCO | □ SI □ NO |
| Monitoraggio delle apnee notturne | □ SI □ NO |
| Gestione automatica della soglia di cattura ventricolare destra | □ SI □ NO |
| Gestione automatica della soglia di cattura ventricolare | □ SI □ NO |
| Possibilità di programmare il sensing ventricolare destro in bipolo puro o integrato via programmatore | □ SI □ NO |
| Algoritmo per la riduzione della stimolazione ventricolare destra non necessaria | □ SI □ NO |
| Possibilità di erogare automaticamente ATP in atrio | □ SI □ NO |
| Diagnostica della fibrillazione atriale (numero, e durata degli episodi e frequenza cardiaca durante gli episodi) |  |
| Gestione automatica della soglia di cattura atriale | □ SI □ NO |
| Algoritmi dedicati alla precoce individuazione di possibili malfunzionamenti dell’elettrocatetere ventricolare destro | □ SI □ NO |
| Algoritmo di conferma della cattura biventricolare | □ SI □ NO |
| Dispositivo MRI conditional con relativo elettrocatetere ventricolare destro con fissaggio passivo | □ SI □ NO |
| Possibilità di monitoraggio dello scompenso cardiaco con più parametri (as es. frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità della frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca |  |
| Possibilità di avvisi al paziente legati ai parametri clinici correlati allo stato di compenso cardiaco | □ SI □ NO |
| Possibilità di stimolazione contemporanea multisito del ventricolo sinistro | □ SI □ NO |
| Ottimizzazione automatica dell’intervallo A-V | □ SI □ NO |
| Possibilità di identificare e programmare automaticamente la configurazione di pacing ventricolare sinistra ottimale | □ SI □ NO |
| Elettrocateteri per la stimolazione ventricolare sinistra a fissaggio anche attivo | □ SI □ NO |
| Numero di configurazioni del vettore di stimolazione del ventricolo sinistro |  |
| Doppio sensore di frequenza | □ SI □ NO |
| Dispositivo MRI conditional con relativo elettrocatetere ventricolare destro con fissaggio attivo | □ SI □ NO |
| Gestione automatica della soglia di cattura ventricolare sinistra | □ SI □ NO |
| Gestione automatica della soglia di cattura ventricolare sinistra anche programmata in modalità pacing multisito | □ SI □ NO |
| Ottimizzazione automatica degli intervalli A-V e V-V | □ SI □ NO |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate nel presente “modello offerta tecnica”, dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, così come indicato al punto 15 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara.

Data___________________                                                                                                                                                Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________