PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE – 2° EDIZIONE

ALLEGATO 8

MODELLO OFFERTA TECNICA

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 1 - VALVOLA AORTICA PERCUTANEA A RILASCIO CON PALLONE O A RILASCIO MECCANICO

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| VALVOLA AORTICA PERCUTANEA A RILASCIO CON PALLONE O A RILASCIO MECCANICO - CARATTERISTICHE MINIME DEL PRODOTTO OFFERTO |
| --- |
| Conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici | □ SI □ NO |
| Marcatura CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato Regolamento | □ SI □ NO |
| Sterili e monouso | □ SI □ NO |
| Corredate delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza. | □ SI □ NO |
| VALVOLA AORTICA PERCUTANEA A RILASCIO CON PALLONE O A RILASCIO MECCANICO - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO |
| Rilascio della valvola | con pallone meccanico |
| Materiale di composizione della valvola biologica | lembi di origine Bovina lembi di origine Porcina lembi di altra origine |
| Accesso | transfemorale transapicale |
| Trattamento anticalcificante della protesi valvolare | Avanzato (Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) Base (solo glutaraldeide) Nessuno |
| Diametro minimo accesso femorale ≤ 5,5 per almeno il 75% delle misure offerte | □ SI □ NO |
| Frenciaggio minimo utile dell'introduttore | ≤ 14 ≥ 15 |
| Struttura della valvola: Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak | SI ((Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) NO |
| Flessione attiva del Sistema di rilascio con accesso femorale | □ SI □ NO |
| Struttura della valvola:Capacità di ottenere circolarità | SI ((Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) NO |
| Ampiezza della gamma di misure di protesi disponibili | > 4 ≤ 4 ≤ 3 |
| Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti | SI ((Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) NO |
| Durata della valvola documentata da letteratura | □ SI □ NO (Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) |
| Registrazione FDA | low risk intermediate risk high risk |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate nel presente “modello offerta tecnica”, dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, così come indicato al punto 15 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara.

Data___________________                                                                                                                                                Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 2 - VALVOLA AORTICA PERCUTANEA AUTOESPANDIBILE O RICATTURABILE

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| VALVOLA AORTICA PERCUTANEA AUTOESPANDIBILE O RICATTURABILE - CARATTERISTICHE MINIME DEL PRODOTTO OFFERTO |
| --- |
| Conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici | □ SI □ NO |
| Marcatura CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato Regolamento | □ SI □ NO |
| Sterili e monouso | □ SI □ NO |
| Corredate delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza. | □ SI □ NO |
| VALVOLA AORTICA PERCUTANEA AUTOESPANDIBILE O RICATTURABILE - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO |
| Caratteristica della valvola | autoespandibile ricatturabile |
| Materiale di composizione della valvola biologica | lembi di origine Bovina lembi di origine Porcina lembi di altra origine |
| Disponibilità di accessi alternativi | ≥ 2 < 2 con riferimento alla documentazione di casi clinici presentata |
| Trattamento anticalcificante della protesi valvolare | Avanzato (Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) Base (solo glutaraldeide) Nessuno |
| Diametro minimo accesso femorale ≤ 5,5 per almeno il 75% delle misure offerte | SI ((Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata) NO |
| Frenciaggio dell'introduttore compatibile (esclusi gli espandibili) | ≤16 ≥ 18 |
| Struttura della valvola: Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak | □ SI □ NO |
| Ampiezza della gamma di misure di protesi disponibili | ≥ 4 ≤ 3 |
| Percentuale di rilascio a cui la valvola è completamente ricatturabile: | ≥ 80% < 80% non ricatturabile |
| CE mark per impianto Valve-In-Valve | □ SI □ NO |
| Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti |  SI ((Indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata)  NO |
| Registrazione FDA | low risk intermediate risk high risk |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate nel presente “modello offerta tecnica”, dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, così come indicato al punto 15 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara.

Data___________________                                                                                                                                                Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________