PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PROFESSIONALI PER LA MISURA RAPIDA DELLA GLICEMIA (POCT) E DISPOSITIVI PUNGIDITO OCCORRENTI AI REPARTI E SERVIZI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO 9.2

SCHEMA OFFERTA TECNICA – LOTTO 2

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 2:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) ______________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _______________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI PUNGIDITO

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Sistema azionabile a scatto costituito da lancetta pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile) a completa scomparsa prima e dopo l’uso | □ SI □ NO |
| Lancetta retrattile dopo l’uso senza possibilità di riutilizzo | □ SI □ NO |
| Calibro della lancetta ≥ 23 G | □ SI □ NO |
| Monouso | □ SI □ NO |
| Sterile Latex free | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell’ago ( specificare ) | ________________ |
| Semplicità e praticità d’uso: maneggevolezza, facilità di impugnatura e presa, sistema di scatto semplice e azionabile con una scarsa pressione. (descrivere) | ________________ |
| Siliconatura o sistema equivalente | □ SI □ NO |
| Calibro della lancetta > 23 ( specificare) | ________________ |
| Triplice affilatura | □ SI □ NO |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

___________________________________