PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PROFESSIONALI PER LA MISURA RAPIDA DELLA GLICEMIA (POCT) E DISPOSITIVI PUNGIDITO OCCORRENTI AI REPARTI E SERVIZI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO 9.3

SCHEMA OFFERTA TECNICA – LOTTO 3

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 3:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) ______________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _______________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI |
| --- |
| Sistema a molla automatica con lama retrattile dopo l’uso, senza possibilità di riutilizzo | □ SI □ NO |
| Varie profondità di penetrazione della lama, per l’utilizzo nei nati a termine o nei prematuri, in particolare, la lama montata sul dispositivo dovrà possedere le seguenti caratteristiche: |
| Nati a termine: altezza 1 mm circa, lunghezza 2,5 mm c.a. (C.a. variazione ammessa +/- 0,1) | □ SI □ NO |
| Prematuri: profondità 0,85 mm c.a., lunghezza 1,75 mm c.a (C.a. variazione ammessa +/- 0,1) | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI |
| --- |
| Possibilità di prelevare una quantità sufficiente di sangue con un solo prelievo e senza eccessiva spremitura del tallone (specificare ) | _______________ |
| Semplicità e praticità d’uso: maneggevolezza, facilità di impugnatura e presa, sistema di scatto semplice e azionabile con una scarsa pressione. (descrivere) | _______________ |
| Siliconatura o sistema equivalente | □ SI □ NO |
| Lama con doppia affilatura | □ SI □ NO |
| Possibilità di utilizzo su neonati di peso inferiore a 1500 grammi (prematuri) | □ SI □ NO |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

___________________________________