ALLEGATO QT)

QUESTIONARIO TECNICO

Il presente questionario tecnico è da compilare integralmente da parte del Concorrente relativamente al lotto di partecipazione

Deve essere compilato per ogni  impianto offerto e deve essere debitamente firmato, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

Il presente modello dovrà inoltre essere presentato e pertanto compilato per ciascuno dei lotti per cui il concorrente partecipa.

LOTTO 1. IMPIANTI COCLEARI PER PAZIENTI AFFETTI DA IPOACUSIA SEVERA O PROFONDA CON COCLEA NORMALE

| LOTTO nr. 1 |
| --- |
| Endoprotesi (replicare per tutte le tipologie di elettrodi presentati) |
| Nome commerciale: |  |
| Codice CND: |  |
| Numero di Repertorio: |  |
| Modello: |  |
| Fornitore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fornitore |  |
| Fabbricante: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fabbricante |  |
| Nazione di produzione: |  |
| Importatore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Anno di immissione in commercio |  |
| Altre informazioni utili per l’identificazione del dispositivo |  |
| Esoprotesi |
| Nome commerciale: |  |
| Codice CND: |  |
| Numero di Repertorio: |  |
| Modello: |  |
| Fornitore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fornitore |  |
| Fabbricante: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fabbricante |  |
| Nazione di produzione: |  |
| Importatore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Anno di immissione in commercio |  |
| Altre informazioni utili per l’identificazione del dispositivo |  |

| CARATTERISTICA | SI/NO |  | indicare punto in cui rilevare l' informazione nella documentazione tecnica prodotta |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche minime comuni ad entrambi i lotti |  |  |  |
| Esoprotesi: presenza di almeno due microfoni | SI/NO | Indicare numero e caratteristiche principali |  |
| Esoprotesi: possibilità di configurazioni di utilizzo paziente plurime sia pediatriche che per adulti | SI/NO | Descrivere configurazioni/opzioni di utilizzo specifiche |  |
| Esoprotesi: presenza di un minimo di 3 programmi (mappe) memorizzabili sul processore | SI/NO | Indicare |  |
| Esoprotesi:Garanzia non inferiore a 2 anni sul processore vocale, non inferiore ad 1 anno sugli accessori e sugli altri componenti esterni | SI/NO | Indicare periodo di garanzia previsto su ogni componente del kit offerto |  |
| Endoprotesi : magnete removibile | SI/NO |  |  |
| Sistema elettrodo: presenza di almeno 12 elettrodi/canali di stimolazione indipendenti | SI/NO | Indicare numero canali (elettrodi) di stimolazione |  |
| Sistema elettrodo: possibilità di esecuzione di test elettrofisiologici con telemetria continua bidirezionale | SI/NO | descrivere |  |
| Endoprotesi:Garanzia non inferiore a 10 anni | SI/NO | Indicare periodo di garanzia |  |
| Caratteristiche specifiche del lotto 1 |  |  |  |
| Esoprotesi: dimensioni |  | Indicare forma, caratteristiche peculiari e dimensioni dell’esoprotesi proposta |  |
| Esoprotesi: resistenza ad acqua e polvere | SI/NO | Specificare IP del prodotto proposto (senza/con accessori waterproof) |  |
| Esoprotesi: kit pediatrico su richiesta | SI/NO | Dettaglio della composizione del kit pediatrico proposto senza oneri aggiuntivi |  |
| Esoprotesi: possibilità di utilizzo “waterproof” | SI/NO | Descrivere come si realizza. Indicare eventuali accessori necessari all’ uso waterproof dichiarato e non ricompresi nel kit offerto |  |
| Alimentazione con batterie sia ricaricabili che usa e getta | SI/NO | Indicare alimentazioni disponibili nel kit proposto , caratteristiche ed autonomia media stimata |  |
| Controllo in remoto dell’esoprotesi | SI/NO | Descrivere funzioni del telecomando (o dispositivo di controllo) per visualizzazione, modifica e gestione a distanza dell’esoprotesi Specificare le caratteristiche del modello previsto nel kit offerto |  |
| Check funzionalità e autodiagnosi: blocco di sicurezza della stimolazione in caso di errato accoppiamento alla parte interna | SI/NO | Descrivere quanto disponibile per il modello proposto |  |
| Check funzionalità e autodiagnosi: sistemi di autodiagnosi del funzionamento dei microfoni | SI/NO | Descrivere modalità di test sui microfoni. Specificare accessori necessari al test. Indicare quali sono compresi nel kit offerto senza oneri aggiuntivi |  |
| Check funzionalità e autodiagnosi: sistemi di autodiagnosi dell’accoppiamento all' endoprotesi | SI/NO | Descrivere per il modello proposto. Indicare se disponibili tramite accessori a corredo o con funzioni programmabili |  |
| data logging | SI/NO | Descrivere caratteristiche, parametri e informazioni raccolte/visualizzate/esportabili |  |
| Endoprotesi: dimensioni e caratteristiche |  | Indicare dimensioni,forma dell’involucro,materiali, descrivere necessità/caratteristiche di alloggiamento, n.ro e posizione degli elettrodi di riferimento |  |
| Endoprotesi: compatibilità ad esecuzione di indagini RM | SI/NO | indicare modalità e limiti di esecuzione senza e con rimozione del magnete, specificare per potenza del campo (in Tesla). |  |
| Endoprotesi: array porta elettrodi e disponibilità di Array intracocleare perimodiolare o preformato a memoria di forma | SI/NO | descrivere caratteristiche e presenza di strumenti di inserzione |  |
| Test elettrofisiologici eseguibili con telemetria (ulteriori rispetto a impedenza dell’elettrodo) | SI/NO | Descrivere quelli eseguibili senza strumentazioni aggiuntive al software di programmazione. Specificare : modalità esecuzione (automatica/manuale/auto-ottimizzata ecc); possibilità importazione dati nella mappa paziente; algoritmi di fitting automatico ed ogni altra caratteristica peculiare |  |
| strategie di stimolazione multiple | SI/NO | Dettagliare le strategie implementate sul modello proposto (frequenziali, temporali, miste ecc.) |  |
| algoritmi di trattamento segnale per la rimozione di rumore ambientale, vento ecc. | SI/NO | Descrivere le opzioni o gli algoritmi disponibili per il modello proposto, specificare se possono essere additivi o altre particolarità |  |
| connettività wireless o bluetooth ed accessori/ausili esterni per la comunicazione | SI/NO | Descrivere caratteristiche e peculiarità, specificare se integrate o opzionali Specificare accessori necessari e identificare quelli compresi nel kit proposto senza oneri aggiuntivi Specificare le caratteristiche del modello previsto nel kit offerto |  |
| servizi territoriali dedicati ai pazienti | SI/NO | Descrivere i servizi post vendita per il paziente. Specificare i servizi offerti sul territorio nazionale e le sedi già attive . Indicare eventuali servizi/sedi in via di attivazione (descrivendo tempistiche e personale implicato) |  |

LOTTO 2. IMPIANTI COCLEARI DA IMPIEGARE IN PAZIENTI CON COCLEA MALFORMATA / IPOPLASICA O DESTINATI A CHIRURGIA CONSERVATIVA DEI RESIDUI UDITIVI.

| LOTTO nr. 2 |
| --- |
| Endoprotesi (replicare per tutte le tipologie di elettrodi presentati) |
| Nome commerciale: |  |
| Codice CND: |  |
| Numero di Repertorio: |  |
| Modello: |  |
| Fornitore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fornitore |  |
| Fabbricante: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fabbricante |  |
| Nazione di produzione: |  |
| Importatore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Anno di immissione in commercio |  |
| Altre informazioni utili per l’identificazione del dispositivo |  |
| Esoprotesi |
| Nome commerciale: |  |
| Codice CND: |  |
| Numero di Repertorio: |  |
| Modello: |  |
| Fornitore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fornitore |  |
| Fabbricante: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Codice ditta prodotto Fabbricante |  |
| Nazione di produzione: |  |
| Importatore: indicare tutti i dati identificativi |  |
| Anno di immissione in commercio |  |
| Altre informazioni utili per l’identificazione del dispositivo |  |

| CARATTERISTICA | SI/NO |  | indicare punto in cui rilevare l' informazione nella documentazione tecnica prodotta |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche minime comuni ad entrambi i lotti |  |  |  |
| Esoprotesi: presenza di almeno due microfoni | SI/NO | Indicare numero e caratteristiche principali |  |
| Esoprotesi: possibilità di configurazioni di utilizzo paziente plurime sia pediatriche che per adulti | SI/NO | Descrivere configurazioni/opzioni di utilizzo specifiche |  |
| Esoprotesi: presenza di un minimo di 3 programmi (mappe) memorizzabili sul processore | SI/NO | Indicare |  |
| Esoprotesi:Garanzia non inferiore a 2 anni sul processore vocale, non inferiore ad 1 anno sugli accessori e sugli altri componenti esterni | SI/NO | Indicare periodo di garanzia previsto su ogni componente del kit offerto |  |
| Endoprotesi : magnete removibile | SI/NO |  |  |
| Sistema elettrodo: presenza di almeno 12 elettrodi/canali di stimolazione indipendenti | SI/NO | Indicare numero canali (elettrodi) di stimolazione |  |
| Sistema elettrodo: possibilità di esecuzione di test elettrofisiologici con telemetria continua bidirezionale | SI/NO | descrivere |  |
| Sistema elettrodo: possibilità di esecuzione di telemetria dell’impedenza | SI/NO | descrivere |  |
| Sistema elettrodo: possibilità di esecuzione di telemetria della risposta neurale | SI/NO | descrivere |  |
| Sistema elettrodo: possibilità di esecuzione di test riflesso stapediale | SI/NO | descrivere |  |
| Endoprotesi:Garanzia non inferiore a 10 anni | SI/NO | Indicare periodo di garanzia |  |
| Caratteristiche specifiche del lotto 2 |  |  |  |
| Caratteristiche esoprotesi |  | Indicare forma, materiali, caratteristiche peculiari e dimensioni dell’esoprotesi proposta. Descrivere n.ro, posizione e caratteristiche di massima dei microfoni |  |
| Esoprotesi: alimentazione |  | Indicare tipologia fornita nel kit offerto. Descrivere caratteristiche, autonomia, ed eventuali accessori in dotazione (es caricatore) |  |
| Esoprotesi: componente di stimolazione elettroacustica su richiesta | SI/NO | Dettaglio della composizione del kit EAS proposto senza oneri aggiuntivi |  |
| Esoprotesi: componente di stimolazione elettroacustica |  | Descrizione dettagliata delle caratteristiche (es.accoppiamento, n.ro canali, BP, frequenza di taglio, uscita massima ecc.) Indicare i parametri modificabili nell’ambito del software di mappaggio Specificare se trattasi di componente aggiuntiva o integrata |  |
| Esoprotesi: kit pediatrico su richiesta | SI/NO | Caratteristiche e dettaglio della composizione del kit pediatrico proposto senza oneri aggiuntivi |  |
| Telecomando/dispositivo di controllo per la gestione a distanza dell’esoprotesi (almeno di volume e programma) | SI/NO | Descrivere funzioni e caratteristiche. Specificare se l’ accessorio è incluso nel kit proposto senza oneri aggiuntivi |  |
| Esoprotesi: capacità di riconoscimento del corretto accoppiamento con la parte impiantata, con conseguente blocco di sicurezza della stimolazione in caso di mismatch, | SI/NO | Indicare e descrivere la funzionalità del modello proposto |  |
| Esoprotesi: possibilità di essere resa “waterproof” | SI/NO | Indicare eventuali accessori dedicati all’ uso waterproof dichiarato ma non ricompresi nel kit offerto |  |
| Accessori waterproof a corredo | SI/NO | Descrivere caratteristiche, tipologia (mono vs pluri uso) indici IP Dettaglio della composizione del kit waterproof proposto a corredo senza oneri aggiuntivi |  |
| Esoprotesi: presenza di microfoni adattivi | SI/NO | indicare |  |
| Data logging | SI/NO | Descrivere i dati raccolti sullo storico dei parametri utilizzati dal paziente |  |
| Caratteristiche endoprotesi: ricevitore-stimolatore. |  | Descrivere forma, materiali , dimensioni, spessore ecc |  |
| Caratteristiche endoprotesi: antenna e magnete |  | descrivere materiali, caratteristiche, peculiarità e dimensioni |  |
| Caratteristiche endoprotesi: array intracocleare |  | specificare caratteristiche peculiarità e dimensioni per ciascun tipo di array disponibile |  |
| Compatibilità RM senza rimozione del magnete almeno fino a 1,5 Tesla. | SI/NO | Indicare compatibilità RM per il modello offerto specificando condizioni e potenza di campo sia con magnete in sede che rimosso |  |
| Strategie di stimolazione multiple | SI/NO | indicare le strategie utilizzabili nel modello proposto, indicandone le principali caratteristiche Indicare se presente trattamento segnale per riduzione automatica di vento/rumore ambientale |  |
| Test elettrofisiologici eseguibili oltre la telemetria dell’impedenza dell’elettrodo |  | descrivere test eseguibili, possibilità di esecuzione nell’ambito del software di programmazione, possibilità di importare i risultati dei test nella mappa paziente |  |
| Estensioni garanzie rispetto al minimo richiesto | SI/NO | Indicare garanzie superiori al minimo richiesto specificando durata per prodotto,componenti ed accessori |  |